«Вöльдiн» сикт овмöдчöминса администрация

ШУÖМ

Администрация сельского поселения «Вольдино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2022 года       				                           № 13

Республика Коми

Усть-Куломский район

с.Вольдино

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах  сельского поселения «Вольдино» и на прилегающих к ним территориям

В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации» и в  целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Вольдино», администрация сельского поселения «Вольдино»  постановляет:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Вольдино» согласно приложению № 1.

2.  Утвердить перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории сельского поселения «Вольдино», согласно приложению № 2.

3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению № 3.

2. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Вольдино», результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации сельского поселения «Вольдино», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

3.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3.  Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Вольдино» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

| Глава сельского поселения «Вольдино» |  | И.А.Андриевская |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению

администрации сельского

поселения «Вольдино»

от  23  июня 2022 № 13

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Вольдино».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водонапорные башни а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Вольдино», а также организации всех форм собственности, имеющие источники наружного противопожарного водоснабжения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

-  точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

-  своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Администрация сельского поселения «Вольдино», руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Вольдино»  с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в 5 лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- поддержание в технически исправном состоянии элементов пожарных водоемов (горловины, конуса, таблички, крышек и т.п.);

- обеспечение свободного открывания нижней и верхней крышек (люков) приемных колодцев;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие утепления резервуаров пожарных водоемов, исключающих примерзание крышек, а также замерзание воды в резервуарах;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы  сельского поселения «Вольдино» создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления  сельского поселения «Вольдино», органа государственного пожарного надзора, представители организаций, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации источников наружного  противопожарного водоснабжения.

Приложение № 2

к постановлению

администрации сельского

поселения «Вольдино»

от  23  июня 2022 № 13

# Перечень

# наружных источников противопожарного водоснабжения,

# находящихся на территории сельского поселения «Вольдино»

| № п/п | № ПВ | Адрес и координаты привязки | Вид водоисточника, характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 «в» | Территория «Начальная школа-детский сад» (с. Вольдино, ул. Центральная дом 49 «б») | ПВ-75, цистерна металлическая |
| 2 | 1 «я» | п.Ягкедж, ул.Лесная, возле дома № 15 | ПВ-75, цистерна бетонированная |
| 3 | 2 «я» | п.Ягкедж, ул.Парковая, возле дома № 1а | ПВ-75, цистерна металлическая |
| 4 | 3 «я» | п.Ягкедж, ул.Набережная, дом № 25 (кирпичный гараж) | ПВ-110, цистерна бетонированная |
| 5 | 4 «я» | п. Ягкедж, ул. Набережная дом № 6 (ФАП п.Ягкедж) | ПВ-110, цистерна бетонированная |
| 6 | 5 «я» | п. Ягкедж, ул. Парковая, д.3а (школа пст.Ягкедж) | ПВ-75, цистерна металлическая |
| 7 | 6 «я» | п. Ягкедж, ул.Лесная дом № 10 | ПВ-75, цистерна бетонированная |
| 8 | 7 «я» | п. Ягкедж, ул.Набережная, дом № 25 (со стороны реки) | ПВ-110, цистерна бетонированная |
| 9 | 1 «п» | д. Пузла, на территории ООО «Комилесбизнес» | ПВ-75, цистерна металлическая |
| 10 | 2 «п» | д.Пузла, ул.Г.Тимушева д. 4 | ПВ-55, цистерна металлическая |
| 11 | 3 «п» | д.Пузла, ул.Центральная, возле дома № 20 | ПВ-150, цистерна м еталлическая |
| 12 | 4 «п» | д.Пузла, ул.Д.Кочановой, д.2 | ПВ-75, цистерна металлическая |
| 13 |  | д.Пузла, ул.Г.Тимушева | пирс |

Приложение № 3

к постановлению

администрации сельского

поселения «Вольдино»

от  23  июня 2022 № 13

АКТ

проверки пожарных водоемов

администрации сельского поселения «Вольдино»

«____» _________ 20 г.                                                                      с. Вольдино

Комиссия по проверке состояния пожарных водоемов в составе главы сельского поселения «Вольдино» ____________________, специалиста администрации СП «Вольдино» ____________________, созданная распоряжением главы СП «Вольдино» от _______________________ в период  с _______ 202___ года по ___________202_____ года произведен осмотр технического состояния пожарных водоемов, провела проверку пожарных водоемов администрации СП «Вольдино».

Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

| № п/п | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр пожарных водоемов | 13 |  |
| 2 | Обнаружено неисправных пожарных водоемов | 0 |  |
| 3 | Исправлено водоемов | 0 |  |
| 4 | Обнаружено замороженных водоемов | 0 |  |

Неисправленные пожарные водоемы:

| № п/п | № ПГ (ПВ) | Адрес | Причина неисправности | Ведомственная принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |