«ВНОВЬ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ О ЦЕНЕ БЕСПЕЧНОСТИ»

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ:

- вылетающие искры огня через трещины  в печи;

- большой выброс пламени из топки из-за применения горючих

и легковоспламеняющихся жидкостей;

- выпадение из топки или зольника горящих углей;

- отсутствие противопожарной разделки печи, дымохода;

- оставленная без присмотра топящаяся печь.

Ущербы от пожаров велики, а предупредительные работы по ремонту печи и осторожность при использовании печи не требует много денег

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА У ВАС В ХОЗЯЙСТВЕ:

- прочистите перед началом отопительного сезона  дымоходы от сажи;

- замажьте специальным раствором все трещины, имеющиеся на печи и дымоходе;

- прибейте металлический предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7м;

- посмотрите наличие в местах примыкания сгораемых частей дома несгораемой разделки  толщиной  не менее 51 см;

- посмотрите расстояние наружной поверхности дымовой трубы до  кровли должно быть 13 см;

- размещайте дрова  подальше от топки печи;

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ “01”

ПРАВИЛА ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧИ:

- топите печь два-три раза в день по часу-полтора;

- устанавливайте мебель и другие сгораемые предметы  подальше от печи

- применяйте для растопки лучину, запрещается пользоваться легковоспламеняющейся жидкостью;

- закрывайте дверцу топочной печи;

- убирайте после топки угли в металлическую тару.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

- своевременно ремонтируйте печи;

- к ремонту и кладке печей привлекайте специалистов, имеющих удостоверения на право производства печных работ.