УТВЕРЖДЕНО

решением Совета муниципального района «Усть-Куломский»

от ______________ 2016 года № ___

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельскоЕ поселениЕ «ВОЛЬДИНО»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0107300004914000047-ОК-1-2014-ОМ

2016

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация сельского поселения «Вольдино»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельскоЕ поселениЕ «ВОЛЬДИНО»

УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0107300004914000047-ОК-1-2014-ОМ

Директор:								             М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					     А.В. Мышкин

2016

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Инженер |  | Горькова Н.А. |
| Картограф |  | Никитина М.А. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе администрации муниципального образования сельского поселения «Вольдино» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми и ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план сельского поселения «Вольдино»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 1.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Вольдино | М 1:5 000 |
|  | Карта 1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения пст. Ягкедж | М 1:5 000 |
|  | Карта 1.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения д. Пузла | М 1:5 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 2.1. Карта границ с. Вольдино | М 1:5 000 |
|  | Карта 2.2. Карта границ пст. Ягкедж | М 1:5 000 |
|  | Карта 2.3. Карта границ д. Пузла | М 1:5 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 3.1. Карта функциональных зон с. Вольдино | М 1:5 000 |
|  | Карта 3.2. Карта функциональных зон пст. Ягкедж | М 1:5 000 |
|  | Карта 3.3. Карта функциональных зон д. Пузла | М 1:5 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 4. Карта использования территории поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения | М 1:25 000 |
|  | Карта 5.1. Карта расположения объектов местного значения с. Вольдино | М 1:5 000 |
|  | Карта 5.2. Карта расположения объектов местного значения пст. Ягкедж | М 1:5 000 |
|  | Карта 5.3. Карта расположения объектов местного значения д. Пузла | М 1:5 000 |
|  | Карта 6. Карта ограничений | М 1:25 000 |
|  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры | М 1:25 000 |
|  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:25 000 |
|  | Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:25 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими материалами (в формате JPEG, карты:1-9, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»	12

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	15

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	16

3.1. Климат	16

3.2. Гидрологическая характеристика	16

3.3. Оценка инженерно-геологических условий	17

3.3.1. Геолого-геоморфологическая характеристика	17

3.3.2. Физико-геологические процессы и явления	17

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	18

4.1. Месторождения и проявления полезных ископаемых	18

4.2. Лесные ресурсы	18

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	25

5.1. История	25

5.2. Функциональный профиль	26

5.3. Обслуживающие виды деятельности	28

5.4. Население	29

5.5. Использование территории	31

5.5.1. Существующее использование территории	32

5.5.2. Планируемое использование территории	32

5.5.3. Функциональное зонирование территории	33

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение	35

5.6.1. Жилищный фонд	35

5.6.2. Социальная инфраструктура	39

5.6.3. Производственные территории и объекты	46

5.6.4. Транспортная инфраструктура	46

5.6.4.1. Трубопроводный транспорт	46

5.6.4.2. Железнодорожный транспорт	46

5.6.4.3. Автомобильный транспорт	46

5.6.5. Инженерная инфраструктура	50

5.6.5.1. Водоснабжение	50

5.6.5.2. Водоотведение	58

5.6.5.3. Теплоснабжение	61

5.6.5.4. Электроснабжение	65

5.6.5.5. Газоснабжение	66

5.6.5.6. Телефонизация, радиофикация и телевидение	67

5.6.5.7. Санитарная очистка территории	67

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	71

6.1. Экологическое состояние окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов	71

6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов	72

6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов	74

6.1.3. Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов	76

6.1.3.1. Электромагнитное загрязнение	76

6.1.3.2. Шумовое загрязнение	76

6.1.3.3. Радиационное загрязнение	77

6.1.4. Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов	77

6.1.5. Состояние зеленого фонда поселения и оценка влияния планируемых объектов	79

6.2. Охрана окружающей среды	79

6.2.1. Охрана атмосферного воздуха	80

6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод	81

6.2.3. Физические факторы окружающей среды	82

6.2.4. Охрана почв	84

6.2.5. Охрана зеленого фонда	84

6.3. Особо охраняемые территории и объекты	84

6.3.1. Особо охраняемые природные территории	84

6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия	87

6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения	88

6.4.1. Охранные зоны объектов культурного и археологического наследия	88

6.4.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	89

6.4.3. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	91

6.4.4. Охранные зоны водных объектов	92

6.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	93

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	95

7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера	101

7.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	104

7.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	108

7.4. Мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера	112

7.5. Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях	120

7.6. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства)	122

7.7. Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об угрозе возникновения ЧС. Информирование населения о возникновения ЧС……..124

7.8. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР	134

ВВЕДЕНИЕ

3

3

Разработка генерального плана муниципального образования сельского поселения «Вольдино» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми, выполнена по заказу администрации сельского поселения «Вольдино» в соответствии с муниципальным контрактом №0107300004914000047-ОК-1 и техническим заданием на проектирование (Приложение к Тому I).

В основу работы по разработке генерального плана муниципального образования сельского поселения «Вольдино» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми, лёг анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования сельского поселения «Вольдино»:

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года;

- Материалы Схемы территориального планирования Усть-Куломского муниципального района, утвержденной решением Совета МОМР «Усть-Куломский» от 14.12.2010 г. №32-349;

- Муниципальная программа администрации Усть-Куломского муниципального района «Развитие экономики»;

- Муниципальная программа «Социальное развитие района»;

- Муниципальная программа «Муниципальное управление»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»;

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения «Вольдино» на 2015-2017 годы»;

- Целевая программа  «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Вольдино» на 2013 – 2015 годы»;

- Муниципальная целевая программа «Чистая вода в сельском поселении «Вольдино» на 2012-2015 годы».

В проекте генерального плана муниципального образования сельского поселения «Вольдино» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2035 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2025 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2035 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, производственных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов;

- предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи);

- рассматриваются экологические проблемы и пути их решения;

- даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышение его жизненного уровня.

Проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Вольдино» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми, разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми (в действующей редакции), в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 № 200-ФЗ;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582, пункт 9-б;

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ;

- Федеральный закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 20-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О недрах»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Федеральный закон от 30.12.2008 № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.02.2008 № 215-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года»;

- Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 № 5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» (вместе с «Порядком установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»);

- «Схема территориального планирования Республики Коми (разработана НПИ «ЭНКО» г. Санкт-Петербург, 2009 г.), утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 г. № 469;

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598;

- Постановление  Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 414 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды»;

- Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29.01.2008 г. № 07-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования для Республики Коми;

- «Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 г. № 45;

- «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года», утверждена решением Совета муниципального района «Усть-Куломский» от 26.02.2014 г. №XXIII-213;

- Постановление администрации сельского поселения «Вольдино» от 23.11.2014 № 62 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения  «Вольдино» на 2014-2018 гг. и на период до 2024 г.»

- Постановление администрации сельского поселения «Вольдино» от 23.12.2014 № 61 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения  «Вольдино» на 2014-2018 гг. и на период до 2029 г.»

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Республики Коми.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция – СП 42.13330.2011);

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

– СНиП 2.05.02-08 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»;

– СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Материалы генерального плана разрабатываются в программе ГИС MapInfo и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории муниципального образования сельского поселения «Вольдино» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми.

Проект разработан ООО «Градостроительство» в 2014 году.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»

Главной целью социально–экономического развития муниципального района является создание условий для повышения благосостояния населения и формирование благоприятного инновационного, инвестиционного и предпринимательского климата на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».

Для достижения этой цели разработана Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года.

Главная цель Стратегии МО МР - определение возможностей, перспективных направлений и механизмов стратегического развития МР «Усть-Куломский» для формирования новой, более эффективной модели экономики муниципального района, ориентированной на повышение уровня и качества жизни населения, повышение роли экономики района в экономике Республики Коми и ее конкурентоспособности района во внешней среде.

Основными блоками направлений социально-экономического развития муниципального района (в соответствие со структурным построением целей и задач в Стратегии социально-экономического развития РК на период до 2020 года) являются:

1. Экономическое развитие;

2. Социальное развитие;

3. Развитие системы муниципального управления;

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.

Методология разработки Стратегии социально-экономического развития МР «Усть-Куломский» основывается на следующих принципах:

- учет в Стратегии современных тенденций глобализации экономики и новейших методов стратегического управления территориальным развитием;

- разработка Стратегии от долгосрочного видения в перспективе до конкретных проектов и программ;

- широкое привлечение населения, представителей бизнеса и общественных организаций к партнерству с органами местного самоуправления в процессе определения целей и задач стратегического развития;

- использование в процессе разработки и реализации Стратегии результатов современных экономических научно-прикладных разработок, достижений и опыта развития муниципальных образований, экспертно-практического потенциала сотрудников Администрации МР «Усть-Куломский» и привлеченных экспертов.

В основе проведённого анализа лежит применение комплексного подхода к изучению объектов, процессов и явлений, и применение системного анализа, при котором любое явление рассматривается как системная совокупность взаимосвязанных элементов во внешней и внутренней среде.

Методология проектирования стратегии основана на стартовом стратегическом анализе, включающем:

- анализ динамики экономического развития и внутренних ограничений с использованием статистических данных;

- стратегический анализ муниципального образования: SWOT-анализ, PEST-анализ;

- анализ Концепций и Стратегий долгосрочного развития Российской Федерации;

- анализ Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года;

- анализ опыта по развитию муниципальных районов северных регионов РФ, имеющих сходную структуру экономики и аналогичные социальные проблемы.

Мероприятия 1 блока реализуются Муниципальной программой администрации МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики».

Мероприятия 2 блока реализуются Муниципальной программой «Социальное развитие района».

Мероприятия 3 блока реализуются Муниципальной программой «Муниципальное управление».

Мероприятия 4 блока реализуются Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

Стратегия является основой развития МО МР «Усть-Куломский», для разработки муниципальных программ, концепций и основных направлений развития по видам (сферам) экономической деятельности, комплексных и целевых планов, схем территориального планирования и градостроительных планов развития территорий, других документов стратегического характера муниципального района.

Муниципальная программа администрации МР «Усть-Куломский» «Развитие экономики»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) Развитие лесопромышленного комплекса.

2) Поддержка сельхозтоваропроизводителей.

3) Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.

4) Развитие туризма.

5) Содействие занятости населения

Цель Программы - формирование устойчивой модели экономического развития муниципального района на основе рационального использования местных ресурсов.

Задачи Программы:

1) Обеспечение устойчивого развития лесопромышленного комплекса МР;

2) Обеспечение устойчивого развития и повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства МР;

3) Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

4) Создание условий для развития сферы туризма и туристской деятельности;

5) Содействие занятости населения;

6) Стратегическое планирование, включая развитие программно-целевого планирования и управления.

Муниципальная программа «Социальное развитие района»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) «Развитие образования»

2) «Сохранение и развитие  культуры»

3) «Развитие физической культуры и спорта»

4) «Молодежь района»

Цель муниципальной программы - создание условий для развития социально-культурного потенциала на территории МО МР «Усть-Куломский».

Задачи муниципальной программы:

- повышение качества предоставления услуг в сфере образования;

- повышение эффективности муниципальных услуг и  управления сфер культуры, образования, спорта;

- создание условий для развития национально – культурного потенциала;

- организация доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение мероприятий по молодежной политике;

Муниципальная программа «Муниципальное управление»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский»;

2) Электронный муниципалитет.

Цель муниципальной программы - Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский».

Задачи муниципальной программы:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления;

2) повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

3) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Подпрограммы муниципальной программы:

1) Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

2) «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Цель муниципальной программы - создание условий для повышения безопасности населения и защиты территорий от ЧС и возможных стихийных бедствий.

Задачи муниципальной программы:

1. Предупреждение и ликвидация возможных ЧС и последствий стихийных бедствий на территории МО МР «Усть-Куломский»;

2. Повышение безопасности граждан, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории МО МР «Усть-Куломский»;

3. Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов (мест) с массовым пребыванием людей.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Территория сельского поселения «Вольдино» входит в состав территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».

Границы сельского поселения установлены Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года № 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

В состав муниципального образования сельского поселения «Вольдино» входят населенные пункты: село Вольдино, поселок сельского типа Ягкедж, деревня Пузла.

Административным центром сельского поселения «Вольдино» является село Вольдино.

Территория сельского поселения «Вольдино» в границах муниципального образования составляет 272 847 га.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения сельского поселения «Вольдино».

Численность населения сельского поселения «Вольдино» по состоянию на 01.01.2014 г. год составила 1077 чел..

Сельское поселение «Вольдино» граничит с сельскими поселениями «Диасерья», «Помоздино», «Пожег», «Тимшер», а так же с  городским округом «Ухта» и муниципальными районами «Троицко-Печорский» и «Сосногорск».

По территории поселения проходят воздушные линии электропередачи мощностью:

- ВЛ – 0,4 кВ;

- ВЛ – 10 кВ;

- ВЛ – 110 кВ.

По территории сельского поселения «Вольдино» проходят автомобильные дороги регионального и межмуниципального  значения.

Территорию муниципального образования сельского поселения «Вольдино» составляют исторически сложившиеся земли сельского поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития населенных пунктов, территории традиционного природопользования населения независимо от форм собственности и целевого назначения.

Население муниципального образования составляют постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без гражданства.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

### 3.1. Климат

Климат сельского поселения «Вольдино» умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Согласно ГОСТ 16350-80, климат сельского поселения относится к умеренно холодному климатическому району.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 32,6°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16,2°С), самым холодным месяцем – январь (-16,4°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Кулом равна -0,2°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 186.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в сельском поселении Вольдино равно 623 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 86 см.

В целом за год преобладают ветры северо-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 4,0 м/с.

### 3.2. Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть водных объектов района принадлежит бассейну р. Вычегды – второй по величине реки в Республике Коми. Район находится в ее верхнем течении с притоками Нем, Сев. Кельтма, Тимшер, Воль. Река Вычегда является типично равнинной рекой, имеющей хорошо разработанную долину, развитые пойменную и надпойменную террасы.

На территории района находятся два крупных озера: Донты (4,6 км2) и Кадамское (5,2 км2). В долинах рек расположены старичные и пойменные озера.

Гидрология сельского поселения «Вольдино» представлена реками: р. Войвож, р. Вычегда, р. Гуркесъель,  р. Ловпуашор, р. Пузла, р. Сыввож, р. Тыкелаель, р. Шервож, р. Ягвож.

### 3.3. Оценка инженерно-геологических условий

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

### 3.3.1. Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф сельского поселения расположен преимущественно в орографических областях Вычегодско-Мезенской и Печорской равнин и Тиманской возвышенности. Рельеф района равнинный, пологоволнистый, на фоне которого выделяется ряд увалистых возвышенностей (Джежимпарма, Очь-парма, Немская, отроги Южного Тимана). На возвышенности Джежимпарма отмечается множество моренных холмов и гряд. В полях развития палеозойских карбонатных пород (район рр. Кенжан, Воль, Асыввож, Нем) характерен карст.

### 3.3.2. Физико-геологические процессы и явления

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории сельского поселения «Вольдино» следует отметить заболачивание, подтопление, оврагообразование, разрушение берега и т.д.

Заболоченные участки на территориях сельского поселения занимают значительную площадь. В черте муниципального образования заболоченные участки развиты в долине р. Вычегда, особенно пойменные участки реки – в местах бывшего русла во время ее меандрирования. На территории сельского поселения заболоченные участки и крупные болота развиты повсеместно и приурочены к понижениям рельефа, котловинам, а также пойменным участкам рек.

На территории сельского поселения активного роста оврагов не наблюдается. Почти все овраги в той или иной степени поросли кустарником и деревьями. Однако процессы эрозии активно развиты вдоль берегов рек, происходит постепенное разрушение берега, как в результате дефляции, так и в результате действия паводковых вод. На территории сельского поселения эрозионные процессы в целом приурочены к долинам рек.

Выводы

Значительная часть территории сельского поселения «Вольдино» является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (80%).

Территории неблагоприятные для градостроения (20%):

- пойменные комплексы рек, сложенные аллювиальными отложениями, характерны процессы затопления и подтопления;

- болотные комплексы, развитые повсеместно на территории поселения. Имеются как низинные, так и верховые и переходные болота.

В соответствии с законом «О недрах» – территории залегания и добычи полезных ископаемых могут накладывать дополнительные ограничения. В этом случае они являются территориями, не подлежащими градостроительному освоению.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

### 4.1. Месторождения и проявления полезных ископаемых

Минерально-сырьевой потенциал сельского поселения «Вольдино» включает месторождения бокситов, песчано-гравийной смеси, а также проявления нефти. Территория поселения перспективна и на минеральные и промышленные подземные воды, лечебные грязи.

### 4.2. Лесные ресурсы

По характеру растительности район относится к подзоне средней тайги. Лесные ресурсы района сосредоточены в лесных массивах КГУ РК «Усть-Куломское лесничество», КГУ РК «Помоздинское лесничество», КГУ РК «Пруптское лесничество» и частично КГУ РК «Усть-Немское лесничество».

На территории сельского поселения «Вольдино» находится КГУ РК «Помоздинское лесничество»: участковое лесничество «Вольдинское» и участковое лесничество «Пузлинское».

КГУ РК «Помоздинское лесничество» расположено в северной части МО МР «Усть-Куломский». Протяженность территории лесничества с севера на юг составляет 95 км, с запада на восток – 110 км. Контора лесничества находится в с. Помоздино.

Общая площадь лесничества по данным Комитета Лесов на 01.01.2013 г. составляет 680942 га. Леса лесничества представлены одним массивом. Наименование участковых лесничеств, входящих в состав лесничества и их общие площади приводятся в таблице 1.

Структура КГУ РК «Помоздинское лесничество»

Таблица 1

| Наименование участкового лесничества | Общая площадь, тыс. га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вольское | 168,3 | 24,7 |
| Пузлинское | 151,4 | 22,2 |
| Вольдинское | 112,5 | 16,5 |
| Помоздинское | 76,5 | 11,2 |
| Великопольское | 66,0 | 9,7 |
| Пожегодское | 106,2 | 16,0 |
| Итого | 680,9 | 100 |

Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах представлена в таблице 1.1, распределение площади лесного фонда по категориям земель, группам лесов и категориям защитности – в таблице 1.2, по породному составу и возрастной структуре – в таблицах 1.3 и 1.4, по распределению насаждений по полнотам и группам бонитета – в таблице 1.5.

Лесоустройство на территории лесничества проводилось в 2011 г.

Характеристика лесов по целевому назначению:
о защитных лесах, об их категориях, эксплуатационных лесах и о резервных лесах КГУ РК «Помоздинское лесничество», га

Таблица 1.1

| Виды лесов по целевому назначению | Общая площадь | Лесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего лесных земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покрытые лесной растительностью |  | Не покрытые лесной растительностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. лесные культуры | несомк- нувшиеся лесные культуры | лесные питомники, плантации | Естественные редины | Фонд лесовосстановления |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гари | погибшие насаждения | вырубки | прогалины | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего лесов | 680942 | 641631 | 18454 | 861 | 0 | 0 | 91 | 115 | 8307 | 37 | 8550 | 651042 |
| Защитные леса, всего | 45699 | 43744 | 1084 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 111 | 16 | 147 | 43898 |
| Нерестовые полосы лесов | 42306 | 40529 | 878 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 55 | 16 | 91 | 40622 |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования | 3393 | 3215 | 206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 3276 |
| Эксплуатационные леса – всего | 635243 | 597711 | 17460 | 907 | 0 | 0 | 71 | 115 | 8329 | 21 | 8536 | 607154 |

Распределение площади лесного фонда по категориям земель, группам лесов и

категория защитности КГУ РК «Помоздинское лесничество», га

Таблица 1.2

| Виды лесов по целевому назначению | Нелесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пашни | сенокосы | пастбища | воды | дороги, просеки | усадьбы и пр. | болота | прочие земли | всего нелесных земель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего лесов | 8 | 1125 | 1 | 1034 | 3453 | 7 | 23735 | 527 | 29890 |
| Защитные леса - всего |  | 433 |  | 184 | 257 | 2 | 833 | 92 | 1801 |
| Нерестовые полосы лесов |  | 399 |  | 181 | 247 | 2 | 795 | 60 | 1684 |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, автомобильных дорог общего пользования |  | 34 |  | 3 | 10 |  | 38 | 32 | 117 |
| Эксплуатационные леса – всего | 8 | 692 | 1 | 850 | 3196 | 5 | 22902 | 435 | 28089 |

Распределение запасов лесов по преобладающим породам и группам возраста КГУ РК «Помоздинское лесничество», га

Таблица 1.3

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | Покрытые лесной растительностью земли |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |  |  |  |
|  |  | молодняки |  | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные |  |
|  |  | I класса | II класса |  |  | всего | в т.ч. перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 200327 | 6137 | 43926 | 71834 | 21439 | 56991 | 14862 |
| Ель | 323758 | 15037 | 28937 | 16010 | 12339 | 251435 | 118494 |
| Пихта | 97 | 13 | 60 | 18 | 0 | 6 | 6 |
| Лиственница | 1750 | 58 | 40 | 22 | 44 | 1586 | 1502 |
| Кедр | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| Итого хвойных | 526094 | 21245 | 72963 | 87884 | 33984 | 310018 | 134864 |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 105915 | 6911 | 7431 | 18568 | 8654 | 64351 | 44204 |
| Осина | 9367 | 542 | 541 | 584 | 45 | 7655 | 6831 |
| Ивы древовидные | 79 | 0 | 6 | 9 | 42 | 22 | 0 |
| Итого мягколиственных | 115361 | 7453 | 7978 | 19161 | 8741 | 72028 | 51035 |
| ВСЕГО | 641455 | 28698 | 80941 | 107045 | 42725 | 382046 | 185899 |

Распределение запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста КГУ РК «Помоздинское лесничество», тыс. м3

Таблица 1.4

| Преобладающие древесные и кустарниковые породы | Общий запас насаждений |  |  |  |  |  |  | Общий средний прирост | Средний возраст, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по группам возраста |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | молодняки |  | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные |  |  |  |
|  |  | I класса | II класса |  |  | всего | в т.ч. перестойные |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Хвойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 25405,2 | 73,1 | 2165,1 | 9458,4 | 4015,6 | 9693,0 | 2367,1 | 342,1 | 80 |
| Ель | 50284,5 | 209,8 | 872,3 | 1611,2 | 1964,1 | 45627,1 | 22523,0 | 385,3 | 129 |
| Пихта | 3,7 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 41 |
| Лиственница | 325,9 | 0,9 | 2,6 | 4,8 | 10,1 | 307,5 | 290,9 | 2,2 | 152 |
| Кедр | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 180 |
| Итого хвойных | 76044,2 | 284,1 | 3040,8 | 11075,4 | 6014,7 | 55629,2 | 25182,6 | 729,8 | 110 |
| Мягколиственные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 13358,1 | 69,1 | 174,8 | 1340,0 | 1151,3 | 10622,9 | 7470,0 | 203,9 | 63 |
| Осина | 2089,5 | 5,2 | 22,4 | 44,0 | 8,5 | 2009,4 | 1801,6 | 30,0 | 67 |
| Ивы древовидные | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 45 |
| Итого мягколиственных | 15450,4 | 74,3 | 197,3 | 1384,2 | 1161,5 | 12633,1 | 9271,6 | 234,0 | 63 |
| ВСЕГО | 91494,6 | 358,4 | 3238,1 | 12459,6 | 7176,2 | 68262,3 | 34454,2 | 963,8 | 102 |

Распределение насаждений по полнотам и группам бонитета

КГУ РК «Помоздинское лесничество», га

Таблица 1.5

| Преобладающая порода | Хвойные |  |  |  |  |  | Мягколиственные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II и выше | III | IV | V | Va - Vb | Итого | II и выше | III | IV | V | Va - Vb | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Молодняки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 18 | 816 | 2191 | 1400 | 93 | 4518 | 218 | 431 | 456 | 239 | 1 | 1345 |
| 0.5 | 65 | 1959 | 8742 | 3851 | 154 | 14771 | 33 | 330 | 1459 | 518 | 47 | 2387 |
| 0.6 | 303 | 5193 | 24540 | 6614 | 34 | 36684 | 152 | 1492 | 2170 | 1100 | 0 | 4914 |
| 0.7 | 133 | 5248 | 19264 | 6184 | 73 | 30902 | 78 | 1562 | 2500 | 720 | 10 | 4870 |
| 0.8 | 83 | 1874 | 4218 | 369 | 0 | 6544 | 14 | 632 | 775 | 44 | 0 | 1465 |
| 0.9-1.0 | 9 | 256 | 520 | 4 | 0 | 789 | 111 | 209 | 82 | 48 | 0 | 450 |
| Итого | 611 | 15346 | 59475 | 18422 | 354 | 94208 | 606 | 4656 | 7442 | 2669 | 58 | 15431 |
| Средневозрастные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.4 | 10 | 399 | 2031 | 1081 | 506 | 4027 | 16 | 119 | 128 | 108 | 125 | 496 |
| 0.5 | 17 | 845 | 4519 | 3048 | 524 | 8953 | 4 | 149 | 755 | 757 | 117 | 1782 |
| 0.6 | 60 | 2986 | 11154 | 4444 | 515 | 19159 | 20 | 199 | 1912 | 594 | 50 | 2775 |
| 0.7 | 239 | 8525 | 22547 | 4423 | 77 | 35811 | 72 | 1181 | 3417 | 877 | 6 | 5553 |
| 0.8 | 496 | 6463 | 8980 | 483 | 2 | 16424 | 150 | 2562 | 2967 | 1006 | 3 | 6688 |
| 0.9-1.0 | 124 | 1776 | 1557 | 53 | 0 | 3510 | 149 | 799 | 530 | 376 | 13 | 1867 |
| Итого | 946 | 20994 | 50788 | 13532 | 1624 | 87884 | 411 | 5009 | 9709 | 3718 | 314 | 19161 |
| Приспевающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.4 | 0 | 135 | 1050 | 1274 | 506 | 2965 | 0 | 42 | 47 | 56 | 32 | 177 |
| 0.5 | 0 | 664 | 1672 | 2040 | 368 | 4744 | 24 | 53 | 134 | 109 | 60 | 380 |
| 0.6 | 0 | 1096 | 4607 | 3903 | 273 | 9879 | 0 | 187 | 198 | 140 | 0 | 525 |
| 0.7 | 40 | 3550 | 6554 | 1630 | 40 | 11814 | 136 | 1650 | 1518 | 183 | 0 | 3487 |
| 0.8 | 139 | 1732 | 1966 | 338 | 5 | 4180 | 80 | 1090 | 2020 | 134 | 0 | 3324 |
| 0.9-1.0 | 2 | 97 | 301 | 1 | 1 | 402 | 107 | 511 | 196 | 34 | 0 | 848 |
| Итого | 181 | 7274 | 16150 | 9186 | 1193 | 33984 | 347 | 3533 | 4113 | 656 | 92 | 8741 |
| Спелые и перестойные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.4 | 19 | 432 | 4392 | 6015 | 3392 | 14250 | 82 | 1063 | 1166 | 489 | 347 | 3147 |
| 0.5 | 0 | 828 | 11592 | 17859 | 3931 | 34210 | 107 | 1435 | 2055 | 871 | 644 | 5112 |
| 0.6 | 0 | 3942 | 49892 | 85955 | 2986 | 142775 | 571 | 3023 | 5806 | 1457 | 307 | 11164 |
| 0.7 | 24 | 4641 | 40008 | 62228 | 922 | 107823 | 3583 | 14275 | 13561 | 1029 | 78 | 32526 |
| 0.8 | 50 | 1068 | 5838 | 3673 | 46 | 10675 | 1924 | 7935 | 7512 | 324 | 8 | 17703 |
| 0.9-1.0 | 0 | 17 | 196 | 72 | 0 | 285 | 164 | 741 | 1450 | 21 | 0 | 2376 |
| Итого | 93 | 10928 | 111918 | 175802 | 11277 | 310018 | 6431 | 28472 | 31550 | 4191 | 1384 | 72028 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3-0.4 | 47 | 1782 | 9664 | 9770 | 4497 | 25760 | 316 | 1655 | 1797 | 892 | 505 | 5165 |
| 0.5 | 82 | 4296 | 26525 | 26798 | 4977 | 62678 | 168 | 1967 | 4403 | 2255 | 868 | 9661 |
| 0.6 | 363 | 13217 | 90193 | 100916 | 3808 | 208497 | 743 | 4901 | 10086 | 3291 | 357 | 19378 |
| 0.7 | 436 | 21964 | 88373 | 74465 | 1112 | 186350 | 3869 | 18668 | 20996 | 2809 | 94 | 46436 |
| 0.8 | 768 | 11137 | 21002 | 4863 | 53 | 37823 | 2168 | 12219 | 13274 | 1508 | 11 | 29180 |
| 0.9-1.0 | 135 | 2146 | 2574 | 130 | 1 | 4986 | 531 | 2260 | 2258 | 479 | 13 | 5541 |
| Итого | 1831 | 54542 | 238331 | 216942 | 14448 | 526094 | 7795 | 41670 | 52814 | 11234 | 1848 | 115361 |

- Лесозаготовка. Расчетная лесосека по Помоздинскому лесничеству составляет 1399,6 тыс. м3. В 2012 году было заготовлено 472,8 тыс. м3 древесины по рубкам главного и промежуточного пользования. По сравнению с 2011 годом процент использования расчётной лесосеки снизился с 36,1 до 33,8 в 2012 году. Основными арендаторами лесного фонда в лесничестве являются: ОАО «Монди СЛПК», ООО «Комилесбизнес».

РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

### 5.1. История

Село Вольдино

Вольдино – село на правом берегу реки Вычегды, в 3-х километрах от устья Воли.

Вольдино — это наши замечательные талантливые, трудолюбивые, очень гостеприимные люди.

Хроника важнейших событий.

1707 г. – Впервые упоминается о с. Вольдино.

1902 г. – Открыто начальное земское училище.

1903 г. – Открыта изба читальная.

1914 г. — Открыто общежитие для пузлинских детей.

Ноябрь 1919 г. — март 1920 г. – Годы оккупации села белогвардейцами. От их рук погиб вестник Октябрьской революции Уляшев Михаил Васильевич.

1925 г.- Образование сельпо.

1927 г. – Рождение сельской часовни.

1931 г. Образование колхозов «Туган» и «Эжва йыв»;

— В селе появился первый трактор;

— Открыт временный колхозный сад-ясли.

1935 г. – Образован Вольдинский сельский совет.

1932-1936 г.г.- Строительство нового школьного здания.

1940 г. – Награждение колхоза «Вор фронт» орденом Трудового Красного Знамени.

1941-1945 г.г.- Великая Отечественная Война. Село потеряло 92 бойца. Из 154-х домой вернулось только 62. 33 женщины были награждены медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»

1950 г.- Изба читальня реорганизована в сельский клуб и библиотеку.

1951 г. – Открыт государственный ясли – сад.

1968 г. – Реорганизация колхозов в совхоз «Помоздинский»

1992 г.- Открылся магазин «Эмбур»

1996 г.- Проложен асфальт.

Поселок Ягкедж

Поселок лесозаготовителей возник в 1953 году  на левом берегу реки Вычегда, на краю песчаной надпойменной террасы-излучины, покрытой сосновым лесом: коми яг «сосновый бор», кöдж  «лука, излучина (реки)». Ягкöдж «боровая излучина».

Хроника важнейших событий.

1952 г.- начало строительства поселка

1953 г – первые введенные дома вдоль реки Вычегда. Построили нижний склад.

1954 – открылись первые классы начальной школы.

1957-1963 г.г. – открыты Ягкеджские стоянки экспедициями Коми Филала АН СССР под руководством кандидата исторических наук Бурова Г.М. Материал на месте стоянок собран учащимися Ягкеджской школы под руководством учителя истории Игнатова Л.А.

1970 г. –построили водобашню.

1971 г. – построили типовой детский сад с 3 корпусами., новые благоустроенные дома по ул.Нагорная.

1975-1976 г.г. – построили свинокомплекс и большую теплицу, где выращивали зимой зелень и цветы.

1980 г. – построили новый кирпичный гараж

1983 г. – появилась улица Лесная, благоустроенные дома, почта, медпункт

1987 г. – построили спортзал

2011 г. – построена новая школа.

### Деревня Пузла

Пузла, деревня на левом берегу Вычегды, впервые упомянута в 1888 году. В Клировых ведомостях по 5-му округу Усть-Сысольского уезда за 1896 год записано: «Пузла – Уляшевская. Число дворов – 2, мужское население – 8, женское – 10. Национальность – зыряне крестьянского сословия». Деревня получила свое название по протекающей рядом реке, наименование которой произошло от слова «пузла», что означает «нанос, слой ила, песка, тины, нанесенной текучей водой; зыбкое песчаное дно реки».

Первыми поселенцами здесь были три брата Уляшевых – Петр, Терентий и Филипп Васильевичи – и Прокопий Ефимович Уляшев, уроженцы села Вольдино. Им нужно было построить деревню на Троицко-Печерском тракте. Они долго искали место и, наконец, решили обосноваться в двух километрах от впадения реки Пузлы в Вычегду. Хотя деревня находилась в стороне от тракта, проезжающие никогда не проходили мимо: молва о том, что там живут гостеприимные люди, распространилась быстро.

В годы гражданской войны далекой Пузле не пришлось остаться на стороне от происходивших в стране событий: рядом с деревней белогвардейцами были расстреляны бойцы партизанского отряда из села Керчомъя Дарья Михайловна Кочанова и Гавриил Федорович Тимушев.

В 1930 году в деревне был образован колхоз «Заря». Колхозники сеяли рожь, ячмень, овес, горох, турнепс, капусту, заготавливали сено, силос, лес, держали скот: лошадей, коров, овец, свиней.

В суровые сороковые 20 воинов из маленькой Пузлы погибли на фронтах Великой отечественной. А на сегодняшний день в живых не осталось уже ни одного из вернувшихся домой участников войны.

В 1957 году рядом с деревней появился поселок Пузла, в котором уже был открыт лесопункт Помоздинского леспромхоза. А через десять лет местный колхоз реорганизовали в подсобное хозяйство леспромхоза. В августе 1976 года деревня была объединена с поселком, и сейчас деревня и поселок – единое целое.

Хотя в окрестностях Пузлы обнаружены месторождения бокситов, каолиновой глины, доломита, песчано-гравийных смесей, газа, воды, уже на протяжении многих десятилетий основанным ресурсом, благодаря которому живет деревня, является лес.

В 1984 году на основе исследований ученых был создан Пузлинский ботанический памятник природы, на территории которого встречаются 24 вида редких растений, в том числе башмачок настоящий и пятнистый, адонис сибирский, сон-трава, осока белая, козелец Рупрехта....

По последней переписи 2010 года в Пузле проживает 334 человека. Сегодня здесь есть начальная школа, детский сад, пекарня, отделение почты, АТС, фельдшерско-акушерский пункт, клуб. Здесь располагаются участковое лесничество и пост гидрологической станции. Работают магазины индивидуальных предпринимателей Уляшевой Р.В. и Цулаия В.А., но градообразующим предприятием, на котором трудятся большая часть жителей Пузлы, а также и некоторых других сел и деревень Усть-Куломского района, является ООО «Комилесбизнес».

### 5.2. Функциональный профиль

Приоритетным сектором экономики сельского поселения «Вольдино» является агропромышленный сектор, лесозаготовительная и лесопромышленная отрасль.

Однако следует отметить, что в последнее время наблюдается снижение развития территории поселения, приоритетных отраслей сельского хозяйства, финансовой устойчивости поселения, ухудшаются социально-бытовые условия жизни населения. Основными причинами медленного развития территории являются: финансовая неустойчивость, обусловленная недостаточным притоком частных инвестиций на развитие территории поселения, неблагоприятные общие условия функционирования сельскохозяйственного производства на территории поселения, прежде всего низкий уровень развития инфраструктуры, низкий уровень качества жизни.

В связи с этим необходимо искать пути по созданию новых производств  различных форм собственности и увеличению доходов населения.

В рамках  Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года, рассматривается:

1. Поддержка и развитие сельского хозяйства, оказывание поддержки местным сельхозтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное  подсобных хозяйство);

2. Формирование в районе благоприятных организационных и иных условий для развития малого предпринимательства;

3. Создание условий для развития многопрофильной экономики района за счет рационального использования имеющихся потенциалов, правильного распределения производительных сил по территории района, эффективного использования муниципального имущества, открытия доступа населению муниципальных образований к источникам социально-экономического роста, активизации инновационной деятельности и технологической модернизации действующих производств, создания новых перерабатывающих производств и видов бизнеса, развития рыночных институтов, роста малого и среднего предпринимательства, создания и укрепления точек экономического роста в каждом поселении.

В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года, планируется реализация в Республике Коми положений Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, Закона Республики Коми «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми», и других региональных программ.

Для поддержания аграрного статуса муниципального образования сельского поселения «Вольдино», главным направлением повышения доходов должно быть создание базового хозяйства по развитию животноводства, производства зерна, картофеля, овощей.

В комплексе мер по поддержке сельского хозяйства особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

Развитие лесного сектора проработано в Лесном плане Республики Коми, включающем мероприятия по поддержанию и воспроизводству лесов и проведению лесохозяйственных работ, Генеральной схеме развития сети лесных дорог Республики Коми и стратегическом документе «Основные направления развития лесопромышленного комплекса Республики Коми на 2008-2010 годы и на период до 2020 года» (проект).

Целевые приоритеты развития лесопромышленного комплекса – повышение экономической и социальной эффективности производства с учетом мировых тенденций, рационального и комплексного использования лесных ресурсов региона. Главным направлением развития ЛПК является оптимизация его товарно-отраслевой и территориальной структуры.

К направлениям, обеспечивающим достижение цели, относятся:

- переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и лесопользования;

- формирование транспортной инфраструктуры, обеспечивающей освоение лесосырьевых ресурсов в объемах, необходимых для развития переработки древесины;

- укрепление малого лесного бизнеса;

- своевременное и адекватное удовлетворение потребностей развивающегося ЛПК в квалифицированных кадрах.

На территории района реализуются два приоритетных инвестиционных проекта: «СТЕП» и «Строительство Центра глубокой (безотходной) лесопереработки», также практически у каждого из вышеперечисленных хозяйствующих субъектов есть свои реализуемые инвестиционные проекты.

Для дальнейшего развития лесной отрасли и лесопиления существуют проблемы, которые необходимо решать в ближайшее время:

- сохранение лесосырьевой базы за местными товаропроизводителями;

- высокие процентные ставки по кредитам кредитных организаций;

- проблема несбалансированности спроса и предложения рабочей силы;

- дефицит квалифицированных кадров;

- невостребованность продукции на внутреннем рынке района;

- отсутствие переработки промышленных отходов (опилки, горбыль) и низкосортной товарной древесины;

- недоступность расчетной лесосеки из-за отсутствия лесовозных дорог.

### 5.3. Обслуживающие виды деятельности

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения муниципального образования сельского поселения «Вольдино» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский».

В настоящее время функциональный профиль сельского поселения определяет сельское хозяйство.

На территории поселения размещаются организации поселенческого значения, оказывающих большую помощь в работе органов местного самоуправления, решении вопросов жизнеобеспечения населения – Администрация муниципального образования сельского поселения «Вольдино», которая организует и координирует работу всех социально-культурных учреждений, организаций, находящихся на территории поселения.

На территории сельского поселения «Вольдино» по данным градостроительного паспорта на 01.01.2014 г. проживает 1077 человек.

Большая часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения.

Численность зарегистрированных безработных в поселении – 3 человек.

Оценка развития сельского поселения «Вольдино» показывает недостаточное количество предприятий, нехватку рабочих мест, высокую пенсионную нагрузку на трудоспособное население.

- Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров.

В связи с этим необходимо искать пути по созданию новых производств различных форм собственности и увеличению доходов населения.

### 5.4. Население

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность населения сельского поселения «Вольдино» по состоянию на 01.01.2014 год (по данным градостроительного паспорта сельского поселения «Вольдино») представлена в таблице 2:

Численность населения сельского поселения «Вольдино» по населенным пунктам

(на 01.01.2014 г.)

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая численность |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Вольдино | 270 |
| 2 | пст. Ягкедж | 477 |
| 3 | д. Пузла | 330 |
|  | Итого | 1077 |

Демографическая ситуация в сельском поселении «Вольдино» характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения является смертность и миграция населения. Для решения демографической проблемы необходимо реализовать мероприятия в области здравоохранения, защиты социально уязвимых слоев населения, поддержание семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых людей, изменить положение миграции.

Половозрастная структура населения за последние годы особенно не изменяется.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации программ: федеральных целевых, республиканских и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения сельского поселения «Вольдино» и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Прогноз проектной численности населения

Проектом предполагается, что к моменту первой очереди и к концу расчётного срока численность населения сельского поселения будет увеличиваться.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n/100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Прогнозная численность населения

сельского поселения «Вольдино» по населенным пунктам

Таблица 3

| №п/п | Наименование населенного пункта | Существующая численность | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Вольдино | 270 | 275 | 281 |
| 2 | пст. Ягкедж | 477 | 486 | 496 |
| 3 | д. Пузла | 330 | 336 | 343 |
|  | Итого | 1077 | 1097 | 1120 |

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения.

### 5.5. Использование территории

### Территория сельского поселения сельского поселения «Вольдино» в границах сельского поселения, установленных в соответствии с законом Республики Коми от 05.03.2005 №11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» и составляет 272847 га.

### Подавляющая часть приходится на земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных пунктов.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям

сельского поселения «Вольдино»

Таблица 4

| Наименование объекта | Площадь (существующее положение) |  | Площадь (расчетный срок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 2580,6 | 0,95 | 2578,6 | 0,95 |
| Земли населенных пунктов | 376,7 | 0,14 | 380,8 | 0,14 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 14,8 | 0,01 | 14,8 | 0,01 |
| Земли лесного фонда | 235182,3 | 86,20 | 235180,2 | 86,19 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 34511,7 | 12,65 | 34511,70 | 12,65 |
| Земли водного фонда | 180,9 | 0,07 | 180,9 | 0,07 |
| ИТОГО | 272847 | 100,0 | 272847 | 100,00 |

### 5.5.1. Существующее использование территории

### Существующие границы населенных пунктов устанавливаются с учетом сложившихся застройки и землепользования, а также границ земельных участков, стоящих на кадастровом учете.

Использование территории в границах сельского поселения «Вольдино» отражено в таблице 5.

Существующее использование территории сельского поселения «Вольдино»

Таблица 5

| Население 1077чел. | СП "Вольдино" | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые зоны | 92,00 | 43,40 | 14,80 | 33,80 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 2580,60 | - | - | - | 2580,60 |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 7,90 | 7,90 | - | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 5,50 | 1,80 | 3,30 | 0,40 | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 219,00 | 73,50 | 87,10 | 58,40 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | - |
| Земли лесного фонда | 235182,30 | - | - | - | 235182,30 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 34511,70 | - | - | - | 34511,70 |
| Зоны специального назначения | 10,30 | - | - | - | 10,30 |
| Производственные зоны | 24,20 | 0,10 | 3,40 | 16,20 | 4,50 |
| Зона скверов, парков и бульваров | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| Зеленые насаждения общего пользования | 30,50 | 0,90 | 11,30 | 18,30 | - |
| Земли водного фонда | 180,90 | - | - | - | 180,90 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ | 272847 | 127,70 | 121,60 | 127,40 | 272470,30 |

### 5.5.2. Планируемое использование территории

Проектом генерального плана муниципального образования сельское поселение «Вольдино» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми предполагается выделение территорий для размещения объектов жилого назначения с. Вольдино, пст. Ягкедж и д. Пузла.

Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов за счет территорий общего пользования внутри населенных пунктов.

Территория д. Пузла расширяется на 3,1  га: 2,1 га за счет земель лесного фонда и 1,0 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Территория с. Вольдино расширяется на 1,0 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Планируемое использование территории сельского поселения «Вольдино»

Таблица 6

| Население 1120 чел. | СП "Вольдино" | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилые зоны | 129,20 | 51,20 | 32,10 | 45,90 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 2578,60 | - | - | - | 2578,60 |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 7,90 | 7,90 | - | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 5,80 | 1,80 | 3,30 | 0,70 | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 200,60 | 66,50 | 77,40 | 56,70 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,10 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | - |
| Земли лесного фонда | 235180,20 | - | - | - | 235180,20 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 34511,70 | - | - | - | 34511,70 |
| Зоны специального назначения | 10,30 | - | - | - | 10,30 |
| Производственные зоны | 24,40 | 0,30 | 3,40 | 16,20 | 4,50 |
| Зона скверов, парков и бульваров | 1,00 | - | 1,00 | - | - |
| Зона физической культуры и спорта | 0,20 | - | 0,10 | 0,10 | - |
| Зеленые насаждения общего пользования | 15,10 | 0,90 | 3,60 | 10,60 | - |
| Земли водного фонда | 180,90 | - | - | - | 180,90 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ | 272847 | 128,70 | 121,60 | 130,50 | 272466,20 |

### 5.5.3. Функциональное зонирование территории

Проектом генерального плана муниципального образования сельское поселение «Вольдино» предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над Проектом генерального плана была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Таблица 8

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Размер (га) |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Вольдино» |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 110,9 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 18,3 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 5,8 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 1,1 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зона парков, скверов, бульваров | 1,0 |
| Р-2 | Зона для занятий физической культурой и спортом | 0,2 |
| Р-3 | Зеленые насаждения общего пользования | 15,1 |
| Территории сельскохозяйственного назначения |  |  |
| Сх-1 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 7,9 |
| Сх-2 | Зона сельскохозяйственного использования | 2578,6 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Производственная зона | 24,4 |
| с. Вольдино |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 51,28 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 1,8 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-3 | Зеленые насаждения общего пользования | 0,9 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,1 |
| Территории сельскохозяйственного назначения |  |  |
| СХ-1 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 7,9 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Производственная зона | 0,3 |
| пст. Ягкедж |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 15,1 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 17,0 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 3,3 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,7 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-1 | Зона парков, скверов, бульваров | 1,0 |
| Р-2 | Зона для занятий физической культурой и спортом | 0,1 |
| Р-3 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,6 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Зона специального назначения | 3,4 |
| д. Пузла |  |  |
| Жилые территории |  |  |
| Ж-1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 44,6 |
| Ж-2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1,3 |
| Общественно-деловые территории |  |  |
| О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения | 0,7 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 |
| Территории рекреационного назначения |  |  |
| Р-2 | Зона для занятий физической культурой и спортом | 0,1 |
| Р-3 | Зеленые насаждения общего пользования | 10,6 |
| Производственные территории |  |  |
| П-1 | Производственная зона | 16,2 |

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

### 5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

### 5.6.1. Жилищный фонд

Существующее положение

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд муниципального образования «Вольдино» составляет 18,8 тыс. м2 общей площади (по данным Градостроительных паспортов населенных пунктов на 01.01.2014 года):

- с. Вольдино – 6,8 тыс. м2 общей площади;

- пст. Ягкедж – 8,6 тыс. м2 общей площади;

- д. Пузла– 3,4 тыс. м2 общей площади.

Жилищная обеспеченность – 17,4 м2  на человека.

Ввод в действие жилых домов на территории сельского поселения «Вольдино» за последние 4 года в среднем составил 100-150 м2 общей площади в год (темп роста по данным Федеральной службы государственной статистики).

Жилищный фонд в настоящее время представлен индивидуальными жилыми застройками и одноэтажными домами.

Проблемы

Остро встает проблема нового строительства. Индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Проектные предложения

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства;

- Строительство индивидуальных жилых домов для всех социальных групп населения;

- Комплексное освоение новых площадок с опережающим строительством инженерной инфраструктуры;

- Строительство нового жилья на свободных территориях;

- Повышение качества жилья за счет:

а) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

б) инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон, ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; модернизация зданий, применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий; повышение застройки при соблюдении нормативных требований к качеству среды и обеспеченности зелеными насаждениями, детскими и спортивными площадками;

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно-защитных зонах предприятий;

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищное строительство на расчётный срок

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории населенных пунктов сельского поселения «Вольдино», с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Темп строительства жилья на территории муниципального образования на расчетный срок должен составить – около 0,14 тыс. м2 в год (темп роста).

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными и малоэтажными жилыми домами. Состояние жилищного фонда по степени износа, в целом, удовлетворительное.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (максимальный размер земельного участка 0,15 га).

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования села Вольдино

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 281 | 275 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 26,8 | 26,1 |
| 3. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 6,8 | 6,8 |
| 4. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 6,8 | 6,8 |
| 6. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 0,73 | 0,37 |
| 7. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.* | тыс. м2 | 7,53 | 7,17 |

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования поселка Ягкедж

Таблица 10

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 496 | 486 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 19,9 | 19,0 |
| 3. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 8,6 | 8,6 |
| 4. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 8,6 | 8,6 |
| 6. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 1,27 | 0,63 |
| 7. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.* | тыс. м2 | 9,87 | 9,23 |

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования деревни Пузла

Таблица 11

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 343 | 336 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 12,4 | 11,4 |
| 3. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 3,4 | 3,4 |
| 4. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | - | - |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 3,4 | 3,4 |
| 6. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 0,87 | 0,43 |
| 7. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.* | тыс. м2 | 4,27 | 3,83 |

Таким образом, жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 21,67 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность должна возрасти до 19,35 кв. м на человека.

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо:

- своевременный текущий ремонт жилищного фонда с износом менее 65%;

- капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%,

- наращивание объёмов нового строительства за счёт всех источников финансирования;

Проектом предусматривается жилищное строительство на свободных территориях.

Новые жилые территории должны быть обеспечены основными видами инженерной инфраструктуры, местами приложения труда и необходимыми объектами социально-культурно-бытового обслуживания.

### 5.6.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания, представляется возможным воспользоваться Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, а также рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Дошкольные образовательные учреждения

В сельском поселении «Вольдино» функционируют:

- МОУ «Начальная школа – детский сад» с. Вольдино, ул. Центральная, д. 49б;

- МОУ «Начальная школа – детский сад» д. Пузла, ул. Г. Тимушева, д. 5а;

Общеобразовательные и внешкольные учреждения

На территории сельского поселения «Вольдино» действует одно общеобразовательное учреждение - МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Ягкедж, ул. Парковая, д. 3а, общей расчетной емкостью 30 мест.

Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Медицинская помощь населению на территории муниципального образования «Вольдино» оказывается ФАП в с. Вольдино , пст.Ягкедж, д. Пузла. Аптек на рассматриваемой территории нет.

Специализированная медицинская помощь населению сельского поселения «Вольдино» оказывается учреждениями, находящимися в близлежащих населенных пунктах.

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Учреждения культуры и искусства

Главная задача учреждений культуры  сельского поселения «Вольдино» направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

На территории сельского поселения «Вольдино» работают: Дом культуры  в с. Вольдино,  2 клуба в  пст. Ягкедж и д. Пузла.

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении «Вольдино» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

На территории сельского поселения «Вольдино» есть спортивный зал в пст. Ягкедж.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания сельского поселения «Вольдино» муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Торговая сеть поселения представлена магазинами:

- продуктовых товаров – 194,7 кв. м торговой площади,

- непродовольственных товаров – 20 кв. м торговой площади.

В сельском поселении также есть пекарня.

Ниже приводятся расчёты рассматриваемых предприятий и учреждений на основе Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми.

Применение данных нормативов в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требуют расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

В соответствии с пунктом 9б Перечня поручений Президента РФ от 08.04.2008 г. № Пр-582, выделяются территории для предоставления земельных участков, в целях создания объектов недвижимости для малого и среднего предпринимательства, находящихся в собственности сельского поселения «Вольдино».

Учреждения для обеспечения пожаробезопасности населения

На территории сельского поселения «Вольдино» расположено пожарное депо в поселке Ягкедж.

Обеспечение территории местами захоронения

На территории сельского поселения «Вольдино» расположены 2 кладбища в с. Вольдино и д. Пузла, общей площадью 8,68 га.

Проектное решение

Помимо качественного улучшения сферы торговли и общественного питания в населенных пунктах сельского поселения «Вольдино» необходима организация новых учреждений бытового обслуживания различного профиля.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания

сельского поселения «Вольдино» на 1 очередь

Таблица 12

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 1,10 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 66 | 72 | 30 | 42 | 1х50 мест |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 140 | 154 | 30 | 124 | 1х50 мест |
| Стационары полустационары | 1 место | 13,9 | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | 0,1 | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | ФАП в с. Вольдино |
| Аптеки | 1 объект | 1 объект на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 | организация аптеки при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 2,14 | - | 1 | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 66 | есть | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа | 1 место | 150 | 165 | есть | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 6,582 | есть | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 297 | 325,8 | есть | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 35 | 38 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 7 | 8 | - | 8 | организация объектов бытового обслуживания |
| Отделения связи | 1 объект | По нормам и правилам Министерства связи РФ | 1 | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0,4 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,16 | 0,2 | 8,68 | - | - |

Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания

сельского поселения «Вольдино» на расчетный срок

Таблица 13

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 1,12 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 66 | 74 | 30 | 44 | - |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 140 | 157 | 30 | 127 | - |
| Стационары полустационары | 1 место | 13,9 | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | 0,1 | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | 1 объект | 1 объект на 6 тыс. жителей | 1 | - | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 2 | - | 2 | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 67 | есть | - | в д. Пузла |
| Клубы и учреждения клубного типа | 1 место | 150 | 168 | - | есть | строительство социокультурного центра в с. Вольдино |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 6,72 | - | есть | - |
| Магазины | м2 торг. Площади | 297 | 332,6 | есть | - | - |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 35 | 39,20 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 7 | 8 | - | 8 | организация объектов бытового обслуживания |
| Отделения связи | 1 объект | По нормам и правилам Мини-стерства связи РФ | 1 | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | 1 | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0,4 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,3 | 8,68 | - | - |

Итак, на весь период проектирования проектом предусмотрено:

- строительство начальной школы с детским садом в д. Пузла;

- строительство спортивного зала в д. Пузла;

- строительство социокультурного центра в с. Вольдино;

- строительство ФАПа в с. Вольдино;

- проведение капитального ремонта дома культуры в с. Вольдино, клубов  д. Пузла, пст. Ягкедж.

### 5.6.3. Производственные территории и объекты

В настоящее время в населенных пунктах сельского поселения «Вольдино» размещаются объекты сельскохозяйственного и деревообрабатывающего производства. По отраслевому составу преобладают предприятия IV и V класса по санитарной классификации.

На территории сельского поселения находится одно сельскохозяйственное предприятие –СПК «Помоздино», которое занимается выращиванием крупно-рогатого скота.

### 5.6.4. Транспортная инфраструктура

### 5.6.4.1. Трубопроводный транспорт

По территории сельского поселения «Вольдино» отсутствуют какие-либо виды трубопроводного транспорта.

### 5.6.4.2. Железнодорожный транспорт

По территории сельского поселения «Вольдино» железнодорожные пути не проходят.

### 5.6.4.3. Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт играет важную роль, как в межрегиональных, так и во внутрирайонных перевозках грузов и населения.

По территории сельского поселения «Вольдино» проходят автомобильные дороги регионального и местного значения.

В пределах территории сельского поселения «Вольдино» проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар – Троицко – Печорск на участке: Сыктывкар – Пузла – Крутая» (идентификационный номер 87 ОП РЗ 87К – 001), которая проходит через с. Вольдино и п. Ягкедж.

Протяженность автомобильной дороги в пределах территории муниципального образования сельского поселения «Вольдино» - 79,725 км.

Категория автомобильной дороги:

- на участке от км 255,603 до км 258,892 (от руч. Войвывшор до границы асфальтобетонного покрытия) – III техническая;

- на участке от км 258,892 до км 335,362 (от границы асфальтобетонного покрытия до границы Усть – Куломского района) – IV техническая.

Кадастровый номер автомобильной дороги – 11:07:0000000:140 (право собственности Республики Коми зарегистрировано в едином государственном реестре прав 24.09.2013).

Кадастровые номера земельных участков под автомобильной дорогой:

- 11:07:0000000:13 (право собственности Республики Коми зарегистрировано в едином государственном реестре прав 13.08.2014);

- 11:07:1201001:196 (право собственности Республики Коми зарегистрировано в едином государственном реестре прав 05.07.2013);

- 11:07:0000000:129 (право собственности Республики Коми зарегистрировано в едином государственном реестре прав 05.07.2013).

Сведения о частях земельного участка с кадастровым номером 11:07:0000000:93 (земли лесного фонда, ГУ «Помоздинское лесничество»), предназначенных для размещения автомобильной дороги:

- часть лесного участка с номером в государственном лесном реестре 084–2011–03, площадь часть земельного участка – 231,20 га;

- часть лесного участка с номером в государственном лесном реестре 311 – 2014 – 07, площадь часть земельного участка – 6,3315 га;

Также по территории сельского поселения проходит автомобильная дорога местного значения IV-V технической категории «Подъезд к д. Пузла» имеет протяженность 2902 м.

Характеристики автомобильных дорог общего пользования регионального и  местного значения на территории поселения приведены в Таблице 14.1 и 14.2.

Техническая категория дорог указана согласно ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального значения

Республики Коми на территории сельского поселения «Вольдино»*

Таблица 14.1

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Наименование административно-территориального образования Республики Коми, на территории которого находятся автомобильные дороги (участки дорог) | Граница автомобильной дороги (участков) в пределах административно-территориального образования (от км до км) | Протяженность автомобильной дороги по поселению (участка), км | Ширина полотна (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 87 ОП РЗ 87К - 001 | Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая | МО «Вольдино» |  | 79,725 | 6 |

* Распоряжение Правительства Республики Коми от 30 ноября 2009 г. № 438-р «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми»

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района «Усть-куломский»

на территории сельского поселения «Вольдино»*

Таблица 14.2

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Протяженность, км | Категории | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 87 248 ОП МР 002 | Подъезд к д. Пузла на участках: Подъезд к д. Пузла По д. Пузла | 2,902 2,520 0,382 | IV V | переходный переходный |

* Постановление Администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 16.03.2015 № 356 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Усть-Куломский».

Перечень объектов, составляющих улично-дорожную сеть населенных пунктов и формирующих их адресные пространства приведен в Таблице 15.

Перечень основных улиц и дорог населенных пунктов

сельского поселения «Вольдино»

Таблица 15

| № п/п | Наименование улицы, объекта | Длина | Покрытие (км) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | гравийное | грунтовое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | с. Вольдино |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная (автодорога республиканского значения) | 2 км | + |  |  |
|  | ул. Центральная (улично-дорожная сеть) | 2,5 км |  |  | + |
|  | пст. Ягкедж + |  |  |  |  |
| 2 | ул. Лесная | 840 м |  |  | + |
| 3 | ул. Набережная | 422 м |  |  | + |
| 4 | ул. Советская | 380 м |  |  | + |
| 5 | ул. Центральная | 468 м |  |  | + |
| 6 | ул. Парковая | 410 м |  |  | + |
| 7 | ул. Нагорная | 480 м |  |  | + |
|  | д. Пузла |  |  |  |  |
| 8 | ул. Центральная | 1500 м |  |  | + |
| 9 | ул. Д. Кочановой | 400 м |  |  | + |
| 10 | ул. Нагорная | 330 м |  |  | + |
| 11 | ул. Г.Тимушева | 540 м |  |  | + |
| 12 | ул. Заречная | 400 м |  |  | + |
| 13 | пер. Лесной | 330 м |  |  | + |

Автобусное сообщение поселения осуществляется по автодорогам общего пользования муниципального значения в направлении с. Усть-Кулом.

В муниципальном образовании наблюдается увеличение количества автотранспорта, что создает предпосылки для увеличения количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт) будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты.

Проектные предложения

Мероприятия по улучшению автомобильных дорог районного значения приняты на основании предложений «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» на период до 2020 года».

На первую очередь проектирования:

- ремонт автодорог сельского поселения «Вольдино»;

- строительство улично-дорожной сети в новых жилых застройках сельского поселения «Вольдино».

На расчетный срок:

- строительство дороги муниципального значения в д. Пузла;

- ремонт дорог сельского поселения «Вольдино»;

- строительство улично-дорожной сети в новых жилых застройках сельского поселения «Вольдино».

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения «Вольдино» направлены на повышение качественных характеристик дорожной сети.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт) будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты.

### 5.6.5. Инженерная инфраструктура

### 5.6.5.1. Водоснабжение

В сельском поселении «Вольдино» не организован единый водозабор. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Централизованная система водоснабжения организована только в пст. Ягкедж и д. Пузла, схема водоснабжения:  артезианская скважина –– водонапорная башня –– водопроводная сеть. В с. Вольдино в связи с малочисленностью населения источником водоснабжения являются шахтные колодцы и единичные скважины. У существующих ферм,  для поения животных, имеются свои скважины. Эксплуатацию  централизованных систем  водоснабжения  в СП «Вольдино» осуществляет ОАО «Коми тепловая компания».

Системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Вольдино»:

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от  скважин  №1913   вода подается в водопроводную сеть пст. Ягкедж.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины №420-Э «А»  вода подается в водопроводную сеть пст. Ягкедж.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины № 170-э вода подается в водопроводную сеть д. Пузла.

- Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от скважины № 3-ГЭ  вода подается в водопроводную сеть д. Пузла.

- Характеристика подземных водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения СП «Вольдино», представлена в таблице 16 (на 01.01.2014 г.).

Таблица 16

| Наименование, местонахождение водозабора | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания и мощность водоносного горизонта, м | Производительность, тыс. м3/сут |  | Состав сооружений установленного оборудования | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Скважин №420 "а"-э, пст. Ягкедж | 1970 | 50 | 432 | 13,41 | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 100 |
| Скважин №1913-э, пст. Ягкедж | 1988 | 21 | 86 | 13,41 | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 19,5 |
| Скважин №170-э, д. Пузла | 1966 | 50 | 354,2 | 8,6 | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 100 |
| Скважин 3-гэ, д. Пузла | 1969 | 92,3 | 480 | 8,6 | Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85 | 100 |

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 17 (на 01.01.2014 г.)

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год строительства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| пст. Ягкедж | 1,781, Dy – н/д | сталь | подземный | н/д | 1999-2003 | н/д |
| д. Пузла | 0,527Dy – 40 | сталь | подземный | н/д | н/д | н/д |

В сельском поселении «Вольдино» планируется замена ветхих стальных трубопроводов на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

##### Основные проблемы водоснабжения:

- значительный износ источников водоснабжения, что обусловливает загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- Обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом количестве;

- Поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- Предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.

Расчет расхода воды

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности и неучтенные расходы, поливку улиц и зеленых насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Существующее удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по сельскому поселению «Вольдино» составляет в среднем 15 м3/сут. на одного человека.

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения жилой застройки на I очередь – в среднем 15 м3/сут. на 1 чел., на расчетный срок - 20 м3/сут. на 1 чел., с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на полив в объемах хозяйственно-питьевого водоснабжения не учитывается. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников (водоёмов), имеющихся на территории сельского поселения, для чего необходимо предусмотреть устройство пирсов, обеспечивающих подъезд специализированных машин.

Расход воды по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере до 20% от общего расхода воды.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Вольдино» на I-ю очередь

Таблица 18

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (15 м3/сут) | население | тыс. | 0,275 | 0,486 | 0,336 | 1,097 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 4,13 | 7,29 | 5,04 | 16,46 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 5,50 | 9,72 | 6,72 | 21,94 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 0,83 | 1,46 | 1,01 | 3,29 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 1,10 | 1,94 | 1,34 | 4,39 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,11 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 4,98 | 8,80 | 6,08 | 19,86 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 6,63 | 11,71 | 8,10 | 26,44 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в

сельском поселении «Вольдино» на расчетный срок

Таблица 19

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (20 м3/сут) | население | тыс. | 0,281 | 0,496 | 0,343 | 1,120 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 5,62 | 9,92 | 6,86 | 22,40 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 7,03 | 12,40 | 8,58 | 28,00 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 1,12 | 1,98 | 1,37 | 4,48 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 1,41 | 2,48 | 1,72 | 5,60 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,11 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 6,77 | 11,95 | 8,27 | 26,99 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 8,46 | 14,93 | 10,32 | 33,71 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения сельского поселения «Вольдино» составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водопотребление	19,86 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	26,44 м3/сут

На расчетный срок:

среднесуточное водопотребление	27,0 м3/сут

в сутки максимального водопотребления	33,70 м3/сут

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 20

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,097/1,120 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб. м тыс. куб. м | 324 0,3 |

Проектные предложения

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения:

- за счет поверхностных вод обеспечивать расчетные расходы воды на технические нужды;

- полностью за счет подземных вод обеспечивать расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения, строительство новых водопроводных сетей на  территории сельского поселения и предусматривает:

в пст. Ягкедж:

- замена участка ветхих водопроводных сетей - 1781 м.,

- капитальный ремонт водопроводных сетей, устройство водопроводных колодцев;

- замена запорно-регулирующей арматуры – шаровые краны: d50 – 6 шт.; d25–24шт.

- капитальный ремонт водоразборных будок – 4 шт.

- строительство водопроводных сетей в пст. Ягкедж и д. Пузла общей протяженностью 2993 м.

- в качестве наружного пожаротушения использовать существующие и проектируемые пожарные водоемы, на внутреннее пожаротушение запас воды храниться в баке водонапорных башен.

В с. Вольдино источником водоснабжения остаются шахтные колодцы и единичные скважины.

Для очистки воды из скважины установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины.

Для очистки воды из шахтных колодцев установить бытовые фильтры непосредственно у населения.

Обеспечение надежности санитарно-экологического состояния источников водоснабжения

Для защиты прав населения на гарантированное водоснабжение качественной питьевой водой в достаточном количестве необходимо – кроме указанных выше и предусмотренных проектами и программами развития систем водоснабжения организовать:

- Качественную санитарную защиту источников (представлен далее раздел «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»;

- Квалифицированную эксплуатацию всех сооружений системы;

- Надежный и достаточный контроль существующих объектов и экспертизу проектов развития системы водоснабжения и водоотведения.

Ограничительные мероприятия в зонах санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам», в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 1, 2, 3 раздела «Мероприятия по первому поясу» ЗСО подземных источников водоснабжения

2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в разделе «Мероприятия по второму и третьему поясам» ЗСО, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 4, абзац 1, раздела «Мероприятия по второму и третьему поясам» ЗСО подземных источников водоснабжения и пунктов 1, 2 раздела «Мероприятия по второму поясу» ЗСО подземных источников водоснабжения, а также следующее:

1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

### 5.6.5.2. Водоотведение

В населенных пунктах сельского поселения «Вольдино» существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам и септикам с отвозом и выпуском на рельеф местности.

##### Требования к охране поверхностных вод определяются в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 – «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

##### Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется  путём вывоза на свалку ТБО для изоляции слоёв отходов.

##### Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

##### Основные проблемы водоотведения:

##### - отсутствие систем канализации в населенных пунктах сельского поселения «Вольдино»;

##### - отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей сельского поселения «Вольдино» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%;

##### - сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водных объектах. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

Проектные предложения

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от суммарных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Вольдино» на I очередь

Таблица 21

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (15 м3/сут) | население | тыс. | 0,275 | 0,486 | 0,336 | 1,097 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 4,13 | 7,29 | 5,04 | 16,46 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 5,50 | 9,72 | 6,72 | 21,94 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 0,83 | 1,46 | 1,01 | 3,29 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 1,10 | 1,94 | 1,34 | 4,39 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 0,21 | 0,36 | 0,25 | 0,82 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 5,16 | 9,11 | 6,30 | 20,57 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 6,81 | 12,03 | 8,32 | 27,15 |

Расчетные суточные расходы по водоотведению в

сельском поселении «Вольдино» на расчетный срок

Таблица 22

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | с. Вольдино | пст. Ягкедж | д. Пузла | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (20 м3/сут) | население | тыс. | 0,281 | 0,496 | 0,343 | 1,120 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 5,62 | 9,92 | 6,86 | 22,40 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 7,03 | 12,40 | 8,58 | 28,00 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 1,12 | 1,98 | 1,37 | 4,48 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 1,41 | 2,48 | 1,72 | 5,60 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 0,28 | 0,50 | 0,34 | 1,12 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 7,03 | 12,40 | 8,58 | 28,00 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 8,71 | 15,38 | 10,63 | 34,72 |

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения сельского поселения «Вольдино» составляют (округлённо):

На первую очередь:

среднесуточное водоотведение					20,57 м3/сут.

максимальные расходы сточных вод		27,15 м3/сут.

На расчётный срок:

среднесуточное водоотведение		                         28,00 м3/сут.

максимальные расходы сточных вод                          34,72 м3/сут.

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС);

- строительство в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией;

- комбинированный вариант - строительство КОС. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом;

- устройство надворных туалетов.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим  использованием утилизируемого осадка в строительной индустрии.

Ливневая канализация

В сельском поселении «Вольдино» ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

Проектные предложения

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

### 5.6.5.3. Теплоснабжение

Существующее состояние

В сельском поселении «Вольдино» централизованное теплоснабжение осуществляется только в пст. Ягкедж. Теплоснабжающей организацией является: ОАО «Коми тепловая компания», эксплуатирующая 1 котельную (котельная пст. Ягкедж). Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения. Основными потребителями тепловой энергии (на нужды отопления) котельных являются малоэтажные жилые дома и административно-общественные здания. Большая часть индивидуальных жилых домов и промышленных объектов отапливаются за счет собственных источников тепла. Проектами систем теплоснабжения не предусмотрено горячее водоснабжение потребителей от существующей котельной.

В сельском поселении «Вольдино» централизованный отпуск тепловой энергии  производится от 1 действующей котельной. Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения сельского поселения «Вольдино» представлена в таблице 23 (на 01.01.2014 г.)

Таблица 23

| Наименование котельной | котельная пст. Ягкедж |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Существующие марки котлов | Энергия 3 |
| Количество котлов | 3 |
| Год ввода котлов в эксплуатацию | н/д |
| Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Нет |
| Полная мощность котельной, МВт | 1,59 |
| Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 2013 (2014), МВт | 0,395 |
| Вид топлива | Дрова |
| Расход топлива за отопительный сезон | 1200-1300 куб. м. |
| КПД существующих котлов при ном. | н/д |
| Действительный КПД котла (котлов) | н/д |
| Режимные карты, год | нет |

*Примечание: н/д – отсутствуют данные.

Регулирование отпуска тепла от котельной осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

На всех котельных сельского поселения «Вольдино» отсутствуют  приборы учета отпущенной тепловой энергии.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения  потребителей тепловой энергии осуществлена по открытой схеме теплоснабжения.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения сельского поселения «Вольдино» представлена в таблице 24 (на 01.01.2014 г.).

Таблица 24

| Источник теплоснабжения | Тип прокладки | Диаметр условный, мм | Длина в двухтр. исчисл-ии, м | Год прокладки | Срок службы | Физ. износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| котельная пст. Ягкедж | надземная | 25 | 1 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | 57 | 21 | 2002 | 12 | н/д |
|  |  | 108 | 30 | 2001 | 13 | н/д |
|  | подземная | 25 | 77 | 2001 | 13 | н/д |
|  |  | 32 | 28 | 2001 | 13 | н/д |
|  |  | 49 | 87 | 1999 | 15 | н/д |
|  |  | 57 | 537 | 1999-2004 | 15-10 | н/д |
|  |  | 89 | 473,5 | 1999-2010 | 15-4 | н/д |
|  |  | 108 | 608 | 1999-2003 | 15-11 | н/д |
|  |  | 159 | 7 | 1999 | 15 | н/д |

Трубопроводы тепловых сетей сельского поселения «Вольдино» выполнены из стали.

В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата. При прокладке трубопроводов в дощатых лотках  для засыпки используются опилки. При замене трубопроводов тепловых сетей на современные применяется бесканальная прокладка   в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с оцинкованной оболочкой.

Протяженность тепловых сетей сельского поселения «Вольдино» составляет 1,8695 км, 97% тепловых сетей проложены подземным способом.

Организации обслуживающие тепловые сети - ОАО «Коми тепловая компания».

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

Основные проблемы теплоснабжения:

- поселение  не газифицировано, поэтому большая часть индивидуальных жилых домов обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Проектное решение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка  	  –	228

– новая индивидуальная застройка				           –	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		         –	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265 Гкал/час)

– новая индивидуальная застройка		         –	267 Вт/м2 (230 Гкал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

сельского поселения «Вольдино»

Таблица 25

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население тыс. чел. | Тепловые нагрузки, МВт |  |  |  | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СП "Вольдино" | 20,23 | 1,10 | 6,33 | 0,88 | 2,07 | 9,29 | 8,22 |
|  | Всего | 20,23 | 1,10 | 6,33 | 0,88 | 2,07 | 9,29 | 8,22 |
| Расчётный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | СП "Вольдино" | 21,67 | 1,12 | 6,29 | 0,85 | 2,02 | 9,16 | 7,90 |
|  | Всего | 21,67 | 1,12 | 6,29 | 0,85 | 2,02 | 9,16 | 7,90 |

Согласно расчётам потребление тепла жилищно-коммунальным сектором составит на I очередь – 8,22 Гкал/час (9,29 МВт), на расчетный срок – 7,90 Гкал/час (9,16 МВт).

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии;

- реконструкция тепловых сетей.

### 5.6.5.4. Электроснабжение

Существующее состояние

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Электроснабжение сельского поселения «Вольдино» осуществляется по ЛЭП 0,4, 10, 110 кВ.

Основные проблемы электроснабжения:

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

##### Проектные предложения

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

- нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

- минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

##### Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

на территории сельского поселения «Вольдино»

Таблица 26

| № п/п | Населенный пункт | I очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения чел. | Годовой расход электроэн. тыс. кВт/ч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел. | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Вольдино | 275 | 302,5 | 1100,0 | 281 | 379,4 | 1236,4 |
| 2 | пст. Ягкедж | 486 | 534,6 | 1944,0 | 496 | 669,6 | 2182,4 |
| 3 | д. Пузла | 336 | 369,6 | 1344,0 | 343 | 463,1 | 1509,2 |
|  | Итого: | 1097 | 1206,7 | 4388,0 | 1120 | 1512,0 | 4928,0 |

Для эффективного функционирования энергосистемы на первую очередь проектирования необходима реконструкция электрических сетей.

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития района;

- опережающее строительство объектов энергетики;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

### 5.6.5.5. Газоснабжение

Существующее состояние

Газоснабжения на территории муниципального образования «Вольдино» нет.

Проектное предложение

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования запланирована газификация сельских населенных пунктов муниципального района.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление поселения на перспективу составит 300 м3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таким образом:

на 1 очередь:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составит:

1097 чел. * 300 м3/год + 5% = 345555м3/год = 0,34 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*345555 м3/год = 168 м3/час.

на расчетный срок:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет:

1120 чел. * 300 м3/год + 5% = 352800 м3/год = 0,35 млн. м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2050*352800 м3/год = 172 м3/час.

Таким образом, потребление природного газа в год по сельскому поселению «Вольдино» на нужды населения на 1 очередь составит около 0,34 млн. м3, на расчетный срок – около 0,35 млн. м3.

Развитие системы газоснабжения должно быть направлено на:

- Строительство системы газоснабжения всех населенных пунктов сельского поселения «Вольдино»;

- Повышение стабильности газоснабжения потребителей путем постоянного контроля состояния системы;

- Ликвидацию проблемных мест в системе газоснабжения поселения, возникающих при подключении новых потребителей.

### 5.6.5.6. Телефонизация, радиофикация и телевидение

На территории муниципального образования организована мобильная связь, предоставленная операторами сотовой связи «Мобильные Теле Системы», «Мегафон».

Постоянно проживающее население активно использует для просмотра спутниковое телевидение («Триколор»).

Проектные предложения

Проектом генерального плана не предлагается:

- строительство новых объектов радиофикации, телефонизации и телевидения.

- замена сельских АТС на цифровые в с. Вольдино, пст. Ягкедж и д. Пузла;

Реализуя проект «Цифровое телевидение в России» до 2030 года произвести:

- модернизацию сети ТВ передающих центров для организации цифрового телевизионного вещания на территории Усть-Куломского района;

- развитие новых видов телевизионного вещания, включая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости.

### 5.6.5.7. Санитарная очистка территории

Существующее состояние

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, производственные и бытовые, а также свалка ТБО вблизи пст.Ягкедж, д. Пузла и несанкционированные свалки.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Благоустройство территорий муниципального образования «Вольдино» осуществляется предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы, собственниками частных домовладений, в пределах отведенных им земельных участков (далее - территорий), либо специализированными предприятиями и организациями, на которых возложено выполнение данного вида деятельности.

С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий, реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения, закрепляются территории для их уборки и санитарного содержания за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовой формы, а также собственниками частных домовладений.

Уборка территории подразделяется на летнюю и зимнюю уборку.

В период летней уборки, как правило, проводятся следующие мероприятия:

- сбор мусора со всей территории;

- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в 3 дня;

- в срок до 15 июня каждого года - окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивных и детских городков, ограждений и бордюров;

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы.

В период зимней уборки проводятся следующие мероприятия:

- очистка дорог от снега при снегопадах;

- при возникновении скользкости или образовании гололеда - посыпка дорожек песком или иными противогололедными материалами;

- скалывание образовавшейся наледи.

- уборка мусора из урн по мере накопления, но не реже чем 1 раз в неделю;

- в весенний период - рыхление снега и организация отвода талых вод.

Для сбора твердых бытовых отходов должны применяться стандартные контейнеры.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов должны устанавливаться на специальных площадках с твердым покрытием. Площадки должны быть удалены от жилых домов на расстояние не менее 20 метров и не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на необходимое количество контейнеров, но не более 5.

Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры для сбора мусора на проезжей части дорог, тротуарах и газонах.

Площадки для сбора КГМ целесообразно располагать рядом с площадками для сбора ТБО, Площадки для сбора КГМ должны иметь твердое покрытие и с трех сторон ограждаться бордюрным камнем на высоту 15 - 25 см или иным ограждением высотой не более 1 метра.

Вывоз ТБО и КГМ должен осуществляться организацией, имеющей в случаях, установленных законом, лицензию на данный вид деятельности и в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории муниципального образования также расположено 2 кладбища в с. Вольдино и д. Пузла.

Анализ ситуации в сельском поселении «Вольдино» в области обращения с отходами выявил ряд основных проблем:

- несоответствие полигонов ТБО экологическим и санитарно-гигиеническим нормам;

- наличие несанкционированных свалок;

- отсутствие пунктов по сбору вторичного сырья.

Проектные предложения

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

Существующая норма образования ТБО на 1 человека в год составляет 1,5 м3/чел.

В таблице 28 приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории сельского поселения «Вольдино».

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории

сельского поселения «Вольдино»

Таблица 27

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во отходов на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское поселение «Вольдино» | 1120 | 1,5 | 1680,0 | 672,0 | 1008,0 | 252,0 |
| с. Вольдино | 281 | 1,5 | 421,5 | 168,6 | 252,9 | 63,2 |
| пст. Ягкедж | 496 | 1,5 | 744,0 | 297,6 | 446,4 | 111,6 |
| д. Пузла | 343 | 1,5 | 514,5 | 205,8 | 308,7 | 77,2 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 1680 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутилизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1008 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 252 м3/год. Утильная часть отходов составит 672 м3.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- реконструкция свалки ТБО сельского поселения;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 6.1. Экологическое состояние окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

Экологическая ситуация муниципального образования «Вольдино» определяется ее природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Состояние окружающей природной среды в целом по территории поселения достаточно сложное и обусловлено высокими техногенными нагрузками. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду определяется выбросами в атмосферный воздух, водопотребления для производственных целей, сброса сточных вод, образования и захоронения отходов.

В целях выполнения государственных приоритетов и решения поставленных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, считаем необходимым разработать муниципальные программы (планы) мероприятий по предупреждению и устранению вредных воздействий факторов среды обитания на 2014 – 2025 гг. в которых необходимо отразить вопросы:

- перспективного развития и строительства;

- зонирования территории;

- охраны окружающей среды в т. ч.:

- охраны атмосферного воздуха, включая предельно-допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- охраны водного бассейна, включая предельно-допустимые сбросы (ПДС) загрязняющих веществ в водоёмы,

- охраны почвы, включая лимиты образования и размещения отходов;

- организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в т. ч. ферм, складов ядохимикатов, кладбищ, объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов, площадок хранения) и др. объектов;

- водоснабжения, включая организацию зон санитарной охраны источников (ЗСО) водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- канализации и водоотведения в т. ч. отвода дождевых и талых вод;

- системы санитарной очистки (сбора, удаления и утилизации отходов производства и потребления в т. ч. бытовых и биологических отходов).

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

### 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования «Вольдино» являются в основном технологические выбросы загрязняющих веществ, поступающие от предприятий агропромышленного и лесоперерабатывающего комплекса,  транспортных средств, это в основном бензапирен и формальдегид. Уровень загрязнения воздуха в сельском поселении находится довольно в стабильном состоянии, это объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий и небольшого числа автомобильного потока для сельской местности.

Таким образом, основной проблемой загрязнения воздуха является проблема загрязнения выбросами автотранспорта.

Загрязняющие вещества, поступающие от предприятий лесопромышленного комплекса и транспортных средств, это в основном бензапирен и формальдегид. Уровень загрязнения воздуха в сельском поселении находится довольно в стабильном состоянии, это объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий и небольшого числа автомобильного потока для сельской местности.

Автомобильный транспорт один из существенных источников загрязнения атмосферного воздуха муниципального образования «Вольдино». С каждым годом увеличивается вклад выбросов от передвижных источников в общем балансе выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

- быстрое увеличение количества автотранспорта;

- автомобиль - движущийся источник загрязнения;

- автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхательных органов человека;

- современные возможности снижения токсичности выхлопных газов еще не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта сельского поселения «Вольдино», можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников. Специфика подвижных источников загрязнения (автомобилей) проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на территориях жилых районов в зоне дыхания человека.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бензапирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

Аварийные и залповые выбросы вредных веществ в атмосферу исключаются.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, свалка ТБО и несанкционированные свалки.

Учитывая, что население использует дровяное отопление, а в дальнейшем планируется перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям метеопараметров территория муниципального образования относится к зоне с умеренным потенциалом загрязнения атмосферы.

Данный показатель характеризуется повторяемостью неблагоприятных природных условий и отсутствием крупных источников загрязнения атмосферного воздуха, способствующих скоплению примесей в приземном слое атмосферы. Потенциал загрязнения атмосферы уменьшается в летний период в связи с увеличением количества атмосферных осадков. Кроме того, положительным фактором является наличие крупных лестных массивов вокруг населенных пунктов.

Перечень существующих источников загрязнения

сельского поселения «Вольдино»

Таблица 28

| № п/п | Наименование предприятий | Вид | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Крестьянско-фермерское хозяйство | Сельское хозяйство | IV,V | 100 |
| 2 | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 3 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |
| 4 | Пожарное депо | Пожарная безопасность | IV | 50 |
| 5 | Мебельная мастерская | Производство | IV | 100 |
| 6 | Вышка сотовой связи | Связь | IV | 2 |
| 7 | Пекарня | Производство | IV | 100 |
| 8 | Гаражи | Хранение | V | 50 |
| 9 | Дизельная электроподстанция | Электроснабжение | V | 50 |
| 10 | АТС | Связь | IV | 2 |
| 11 | Пилорамы | Производство | IV | 100 |
| 12 | Свалка ТБО | Санитарная очистка | II | 500 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план сельского поселения «Вольдино».

### 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Проблема санитарного состояния водных объектов и снабжения населения качественной водой является приоритетной в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения развития инфекционных и соматических заболеваемостей.

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Основными источниками загрязнения вод открытых водоемов и подземных вод являются организованные сбросы хозяйственно-бытовых стоков после очистных сооружений, а также загрязнения, попадающие в открытые водоемы с территории населенных пунктов с ливневыми стоками и талыми водами.

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в населенных пунктах сельского поселения «Вольдино» являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.

Организованное отведение поверхностного стока на территории поселения не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Анализ ситуации в сельском поселении «Вольдино» в области охраны подземных и поверхностных вод выявил ряд основных проблем:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- на территории сельского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению сельского поселения «Вольдино».

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

### 6.1.3. Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

### 6.1.3.1. Электромагнитное загрязнение

В качестве источников электромагнитного излучения на территории сельского поселения «Вольдино» можно отметить элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории поселения проходят воздушные линии электропередачи напряжением – 0,4, 10, 110 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением до 35 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Линии напряжением 110 кВт имеют охранную зону 20 м.

### 6.1.3.2. Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96 – «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территорий жилой застройки») для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основным источником внешнего шума и вибрационного загрязнения на территории муниципального образования сельского поселения «Вольдино» является автомобильный транспорт.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

### 6.1.3.3. Радиационное загрязнение

На территории муниципального образования сельского поселения «Вольдино» радиационно-опасных объектов нет.

### 6.1.4. Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Эпидемиологическое значение почвы состоит в том, что в ней, несмотря на антагонизм почвенной микрофлоры, длительно могут сохраняться жизнеспособными и вирулентными возбудители инфекционных заболеваний.

Техногенная интенсификация производства способствует загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Основными причинами высокой микробной загрязненности почвы на территории жилой застройки являются постоянное увеличение количества бытовых отходов, нарушение кратности вывоза отходов от жилых и общественных зданий, нарушение требований санитарного законодательства при временном накоплении отходов производства на территории предприятий.

На территории муниципального образования сельского поселения «Вольдино» отсутствует специализированный полигон для обезвреживания и захоронения ТБО. Для утилизации отходов используются свалки, которые эксплуатируются с нарушением технологии утилизации. Свалка не соответствует требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорные экраны, нет контроля поступающих на свалку отходов). Свалка ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

Лабораторный контроль за местами временного хранения и складирования отходов на территории муниципального образования не организован.

Исходя из особенностей муниципального образования в целом, можно предположить, что большая часть отходов составляет четвертый класс опасности, к такому классу отходов относятся обтирочный материал, загрязненный маслами, отходы твердых производственных материалов, древесные отходы, пластик.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» отходы 4 класса опасности относятся к малоопасным отходам, имеют низкую степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосстановления окружающей природной среды потребуется не менее 3 лет после снижения вредного воздействия от существующих источников.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы.

-вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведение мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществляется на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Анализ ситуации в сельском поселении «Вольдино» в области охраны почвы выявил ряд основных проблем:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы.

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

Проектом планируется:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- организация вывоза ТБО на временные площадки хранения.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генерального плана сельского поселения «Вольдино».

### 6.1.5. Состояние зеленого фонда поселения и оценка влияния планируемых объектов

Зеленые насаждения общего пользования

На территории муниципального образования «Вольдино» отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, используемые для отдыха и прогулки, как местного населения, так и приезжих.

Зеленые насаждения специального назначения

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями. Они предназначены для озеленения зон охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зон, территорий кладбищ, зон землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также иных зон, требующих установления защитного озеленения. А также для озеленения улиц в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

На сегодняшний день на территории сельского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

### 6.2. Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды», органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения муниципального образования относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля.

Действия администрации муниципального образования должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

### 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (от 2002г., с изменениями), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и программ в области охраны окружающей среды.

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих местных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод

1. Планировочные решения, предлагаемые проектом, направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года  (далее - ВК РФ).

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

2. В соответствии со статьей 65 ВК РФ, в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и ВК РФ), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и ВК РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

4. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 3 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 2 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 6.2.3. Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 0,4кВ; 10 кВ; установить охранные зоны 2м, 10м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории сельского поселения «Вольдино» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генерального плана сельского поселения «Вольдино».

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории сельского поселения «Вольдино», обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории деревни с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

### 6.2.4. Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

### 6.2.5. Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

### 6.3. Особо охраняемые территории и объекты

### 6.3.1. Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) считаются «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. ООПТ относятся к объектам общенационального достояния».

В границах сельского поселения «Вольдино» имеются особо охраняемые природные территорий: заказник комплексный регионального значения  «Вычегда» общей площадью на территории поселения 34468,0 га и памятник природы ботанический регионального значения «Пузлинский» общей площадью на территории поселения 43,69 га.

Режим особо охраняемых природных территорий устанавливается в соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

«Вычегда»

Общие сведения

| Категория: | заказник |
| --- | --- |
| Профиль: | комплексный |
| Район: | МОМР "Усть-Куломский" |
| Значение: | региональное |
| Год создания: | 1993 |
| Обоснование создания: | с целью сохранения водоохранного комплекса в верховьях реки Вычегды |
| Площадь, га: | 33633 |
| Время функционирования: | бессрочно |
| Наличие буферной/охранной зоны: | 0,00 |

Режим особой охраны территории

| Запрещенные виды деятельности: | любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить ООПТ |
| --- | --- |
| Разрешенные виды деятельности: | не противоречащие целям и задачам ООПТ |

Нормативно-правовая документация

| Документ: | Постановление № 110 от 01.03.1993 |
| --- | --- |
| Кем принят: | СМ Коми АССР |
| Название: | Об утверждении Положений о заказниках и памятниках природы республиканского значения и организации новых заказников |
| Приложение: | Приложение 74 |
| Документ: | Постановление № 147 от 11.04.1994 |
| Кем принят: | Совет министров Республики Коми |
| Название: | Об утверждении Положений о вновь организованных в 1993 году заказниках на территории Республики Коми |
| Приложение: | Приложение 15 |

«Пузлинский»

Общие сведения

| Категория: | памятник природы |
| --- | --- |
| Профиль: | ботанический |
| Район: | МОМР «Усть-Куломский» |
| Значение: | региональное |
| Год создания: | 1984 |
| Обоснование создания: | с целью сохранения реликтового флористического комплекса, имеющего большое научное значение |
| Площадь, га: | 15 |
| Время функционирования: | бессрочно |
| Наличие буферной/охранной зоны: | 0,00 |

Режим особой охраны территории

| Запрещенные виды деятельности: | любые виды хозяйственной деятельности, которые могли бы нарушить ООПТ |
| --- | --- |
| Разрешенные виды деятельности: | не противоречащие целям и задачам ООПТ |

Нормативно-правовая документация

| Документ: | Постановление № 90 от 29.03.1984 |
| --- | --- |
| Кем принят: | СМ Коми АССР |
| Название: | О ходе выполнения постановлений Совета Министров Коми АССР по вопросам охраны редких растений и животных и о дополнительном объявлении заказников и памятников природы |
| Приложение: | Приложение 1 |
| Документ: | Постановление № 222 от 31.10.1988 |
| Кем принят: | СМ Коми АССР |
| Название: | Об утверждении положений о заказниках и памятниках природы республиканского (АССР) значения |
| Приложение: | Приложение 23 |
| Документ: | Постановление № 193 от 26.09.1989 |
| Кем принят: | СМ Коми АССР |
| Название: | Об организации новых заказников и памятников природы в Коми АССР |
| Приложение: | Приложение 3 |

Режим особой охраны территорий памятников природы

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция от 24.11.2014 г.), на территориях, на которых находятся памятники природы, запрещается:

- распашка земель;

- заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений и сплошные санитарные рубки;

- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, цветов на букеты, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций (кроме как в научных и воспроизводственных целях по разрешениям, выдаваемым Администрацией ООПТ;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- проезд стоянка автотранспорта, устройство стационарных бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение остров, засорение и захламление территории;

- акклиматизация несвойственных экосистеме видов животных и растений;

- любые иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природного комплекса и отдельных биологических объектов.

### 6.3.2. Территории и объекты культурного и археологического наследия

Согласно данным предоставленным Министерства культуры Республики Коми на территории поселения «Вольдино» имеются 13 объектов культурного наследия:

Объекты, стоящие на государственной охране

Таблица 29

| № п/п | Наименование | Датировка | Местонахождение | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | поселение «Кузьвомын» | мезолит, поздний век | Левый берег р. Вычегда, к северу от пст. Ягкедж | Постановление Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. |
| 2 | стоянка «Ягкодж I» | средний неолит – эпоха бронзы, поздний железный век | Левый берег р. Вычегда, территория пст. Ягкедж | ПСМ Коми АССР № 406 от 30.11.1959 г. |
| 3 | стоянка «Ягкодж II» | ранний железный век | Левый берег р. Вычегда, территория пст. Ягкедж | ПСМ Коми АССР № 406 от 30.11.1959 г. |
| 4 | стоянка «Ягкодж III» | мезолит | Левый берег р. Вычегда, территория пст. Ягкедж | ПСМ РСФСР № 624 от 04.12.1974 г. (доп. к ПСМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.) |
| 5 | стоянка «Чуддинты II» | эпоха бронзы, поздний железный век | Левый берег р. Вычегда, к востоку-северо-востоку от с. Вольдино | ПСМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. |
| 6 | стоянка «Чуддинты I» | Ранний железный век | Левый берег р. Вычегда, к востоку-северо-востоку от с. Вольдино | ПСМ Коми АССР № 406 от 30.11.1959 г. |

Выявленные объекты культурного наследия

Таблица 30

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | стоянка «Воль I» | Правый берег р. Воль (правый приток р. Вычегда), к западу от пст. Ягкедж | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |
| 2 | стоянка «Воль II» | Правый берег р. Воль (правый приток р. Вычегда), к западу-юго-западу от пст. Ягкедж | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |
| 3 | стоянка «Вольдинты» | Левый берег р. Вычегда, к югу от пст. Ягкедж | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |
| 4 | стоянка «Ягкодж IV» | Правый берег р. Вычегда, к юго-западу от пст. Ягкедж |  |
| 5 | поселение «Косью» | Левый берег р. Косью (правый приток р. Вычегда), к югу от пст. Ягкедж | Приказ Министерства культуры Республики Коми от 01.08.2013 г. № 370-од |
| 6 | стоянка «Вожакоджты» | Левый берег р. Вычегда, к юго-востоку от с. Вольдино |  |
| 7 | местонахождение «Чудьювад» | Левый берег р. Вычегда, левй берег р. Чудью, к востоку от пст. Ягкедж |  |

### 6.4. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

### 6.4.1. Охранные зоны объектов культурного и археологического наследия

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от  25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», Постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», Законом Республики Коми от 04.06.2004 № 30-РЗ «О некоторых вопросах в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько колец, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках. Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время зоны охраны не разработаны.

Государственная охрана памятников культурного наследия включает в себя систему правовых, организационных, финансовых, информационных мер, направленных на выявление, учёт, изучение, проведение историко-культурной экспертизы, установление границ территорий и зон охраны объектов, контроль за их сохранением и использованием.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, до разработки проекта зон охраны устанавливаются временные зоны охраны (охранная зона определяется в радиусе двойной наибольшей высоты памятника), в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность за исключением специальных мероприятий, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

### 6.4.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны линий электропередачи

Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000В».

По территориям населенных пунктов муниципального образования «Вольдино» проходят воздушные линии электропередачи с напряжением 0,4 с охранными зонами 2м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также – подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Охранные зоны газопроводов

Согласно Постановлению Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20 ноября 2000г. №878 (с изменениями и дополнениями от 22 декабря 2011г.) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет:

Придорожные полосы:

- автодорога регионального значения «Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая» – 50 м.  (в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 18.11.2010 № 402 «О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми»).

### 6.4.3. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния сельскохозяйственных предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования сельскохозяйственных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Размеры санитарно-защитных зон приведены в Таблице 28.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории муниципального образования «Вольдино»:

По территории сельского поселения «Вольдино» проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (IV категории).

Уровень неблагоприятного воздействия автомобильных дорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки – 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений – 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки – 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений – 25 м.

### 6.4.4. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ) действующая редакция от 31.12.2014).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

Зоны охраны водных объектов сельского поселения «Вольдино»

Таблица 31

| Наименование водного объекта | Протяженность, км/ | Береговая полоса, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Река Вычегда | 1130 | 20 | 50 | 200 |
| Река Воль | 174 | 20 | 50 | 200 |
| р. Черь-Вычегодская | 113 | 20 | 50 | 100 |
| р. Ягчерь | 36 | 20 | 50 | 100 |
| р. Вежано | - | 20 | 50 | 100 |
| р. Седью | 75 | 20 | 50 | 100 |
| р. Юж.Мылва | 132 | 20 | 50 | 100 |
| р. Черь-Вычегодская | 113 | 20 | 50 | 100 |
| прочие ручьи ≤10км | - | 20 | 50 | 50 |
| Озера | - | 20 | 50 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

### 6.4.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10).

Источником водоснабжения населённых пунктов сельского поселения «Вольдино» являются подземные источники.

На территории поселения не установлены  зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины, колодцы).

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов:

-запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Цель разработки раздела в составе материалов обоснования генерального плана сельского поселения «Вольдино» Усть-Куломского муниципального района Республики Коми - анализ основных опасностей и рисков на территории поселения и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Намечаемые в разделе мероприятия должны разрабатываться и осуществляться заблаговременно, с выделением территорий, которые могут испытывать избыточное давление от ЧС, как природного, так и техногенного характера.

План действий сельского поселения «Вольдино» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатывается в соответствии с Приказом министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 октября 2004 г. № 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ;

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О безопасности» от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ;

«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

«Градостроительный кодекс РФ» от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

« О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178;

Постановление Госстроя РФ от 11.06.1999 № 45.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест», «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 94.13330.2011 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СП 21.13330.2012. «Свод правил. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.01.09-91»;

СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»;

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах».

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые документы Республики Коми:

Распоряжение Правительства Республики Коми от 14.07.2011 № №270-р (ред. 29.05.2014) «Перечень объектов экономики, организаций, летних оздоровительных учреждений (с массовым пребыванием людей), населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на террритории Республики Коми и подверженных угрозе лесных пожаров, в том числе расположенных на территории муниципального образования «Усть-Куломский», в том числе с. Нижний Воч, д. Верхний Воч.

Распоряжение Правительства Республики Коми от 29.10.2014 № №356-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов и объектов экономики, участков нефтегазопроводов, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, скотомогильников, подверженных угрозе подтопления».

Краткая географическая и социально-экономическая характеристика сельского поселения «Вольдино» и оценка возможной обстановки на территории

Географическая характеристика

Расположение, рельеф

Таблица 32

| Граничит с | Рельеф | Высота над уровнем моря | Стороны горизонта |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Вольдино» граничит: - МО СП «Диасерья» - МО СП «Помоздино» - МО СП «Пожег» - МО СП «Тимшер» - МО МР «Троицко-Печорский» - МО ГО «Ухта» - МО МР «Сосногорск» | Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный Низменный, заболоченный |  | Запад Юго-запад Юг Юг Восток Север Север |

- Климат

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения «Вольдино» по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IВ.

Умеренно - континентальный

Таблица 33

| № п/п | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура воздуха зимой, град С | -14,4°С |
| 2 | Абсолютный минимум, град С | -45°С |
| 3 | Продолжительность зимнего сезона, дней | 153 |
| 4 | Период устойчивого снежного покрова, дней | 140 |
| 5 | Средняя высота снежного покрова, см | 79 |
| 6 | Средняя температура воздуха летом, град С | 18,5°С |
| 7 | Абсолютный максимум, град С | 43°С |
| 8 | Продолжительность летнего сезона, дней | 102 |
| 9 | Среднее значение величины осадков, мм в год | 527 |
| 10 | Преобладающие ветры: -зимой -летом | Северо-Восточный – 3-5 м\с Юго-Западный - 2- 7 м/с |

Растительность

Таблица 34

| № п/п | Растительный покров | Основные виды растительности, пород деревьев, кустарников | Площадь, тыс. га | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрыта лесной растительностью |  | 269623,75 | 98,8 |
| 2 | Леса: - хвойные - мягколиственные | Сосна, ель Береза, осина и д.р. |  |  |
| 3 | Луговые массивы | Сенокосы, пастбища | 2575,85 | 0,9 |
| 4 | Пашня | Кормовые, картофель, овощи |  |  |

- Гидрография (реки озера на территории СП при их наличии)

- Гидрографическая сеть водных объектов сельского поселения принадлежит бассейну р. Вычегда – второй по величине реки в Республике Коми. Река Вычегда является типично равнинной рекой, имеющей хорошо разработанную долину, развитые пойменную и надпойменную террасы.

Административная характеристика сельского поселения «Вольдино»

- Таблица 35

| № п/п | Наименование сельского поселения и населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Количество населения | Расстояние до с. Усть-Кулом (км.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Администрация сельского поселения «Вольдино» с. Вольдино пст. Ягкедж д. Пузла | 270 477 330 | 84,6 - - |  |
|  | Всего за сельское поселение «Вольдино» | 1077 (всего) | 84,6 |  |

Экономическая характеристика сельского поселения «Вольдино» (отрасли экономики и основные предприятия).

Таблица 36

| № | - Отрасль экономики | Наименование объекта экономики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Лесозаготовительная, лесопромышленная |  |
| 2. | Торговля |  |
| 3. | Сельское хозяйство | СПК «Помоздино» КФХ «Уляшев М.Н.» |

Пути сообщения и транспорт

На территории сельского поселения объекты железнодорожного, трубопроводного, водного отсутствуют.

Автомобильные дороги, основной автотранспорт и инженерная техника

Характеристика автодорог на территории  сельского поселения «Вольдино»

Таблица 37

| № п/п | Направление дорог | Тип покрытия | Протяженность по поселению (км) | Ширина полотна (м) | Обслуживающая организация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сыктывкар-Троицко- Печорск | - | 96,7 | 6 | - |  |
| 2 | Подъезд к д. Пузла на участках: Подъезд к д. Пузла По д. Пузла | переходный | 2,9 |  |  |  |

Перечень радиационно-, химически- и пожароопасных объектов, имеющих аварийно опасные химические вещества, взрыво- и пожароопасные вещества.

Потенциально опасных объектов, имеющих аварийно опасные химические вещества и взрыво-, пожароопасные вещества на территории сельского поселения нет.

Чрезвычайная ситуация (ЧС): обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций:

- ЧС техногенного характера;

- ЧС природного характера;

- ЧС биолого-социального характера.

Наличие сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС на территории поселения

На территории муниципального района созданы группировки сил и средств для ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций и их последствий. Для быстрого и эффективного реагирования на ЧС в составе данной группировки в сельского поселения «Вольдино» включены следующие подразделения постоянной готовности:

- пожарное депо в пст.Ягкедж (6 человек; 2 ед. техники);

-  Участковые полиции и уполномоченные участковые патрульно-постовой службы ОМВД по Усть-Куломскому району РК;

- ДПО (в виде дружин и команд), которые входят в систему обеспечения пожарной безопасности муниципального образования сельского поселения «Вольдино»;

- коллегиальный орган по вопросам осуществления первичных мер пожарной безопасности - Комиссия  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- пожарные водоемы для целей пожаротушения;

- Бригады неотложной помощи ГБУЗ «Усть-Куломская центральная районная больница»;

-  Аварийно-техническая команда Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»;

- Сантехники, сварщики, электрики организаций, осуществляющих эксплуатацию муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения «Вольдино».

Для предупреждения и ликвидации ЧС подключаются силы районного звена.

### 7.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций (ЧС)

по ГОСТ 22.0.06-95

Таблица 38

| № п/п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гидрологические процессы и явления |  |  |  |
| 1 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды, деформация речного русла. |
| Метеорологические процессы и явления |  |  |  |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации. |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций. |
| Природные пожары |  |  |  |
| 9 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха. |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Основные возможные опасности природных чрезвычайных ситуаций:

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления - сильный ветер, сильные осадки, метель, гололед, заморозки;

- природные пожары.

На территории сельского поселения газо-, нефтепроводов нет, потенциально-опасных объектов использующих АХОВ нет.

Районы, не благополучные в эпидемиологическом, эпизоотическом и сейсмическом отношении, наиболее поверженные лесным и торфяным пожарам, другим стихийным бедствиям.

Районов не благополучных в сейсмическом отношении на территории сельского поселения – нет, так как сельское поселение находится вне зоны сейсмологической активности.

Анализ многолетних наблюдений за возникновением природных ЧС показывает, что на территории сельского поселения «Вольдино» в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. Основными факторами риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность поселения являются:

Опасные геологические явления - события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории сельского поселения существует угроза возникновения следующих опасных гидрологических явлений:

- снежные заносы;

- ураганы;

-  русловая эрозия;

- затопление паводковыми водами реки Вычегда – второй по величине реки в Республике Коми, и ее притоков;

- подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций;

- карстовые процессы.

При снежных заносах от внешнего мира будут отрезаны населенные пункты – 1077 чел.

При скорости ветра более 25 м/с возможны:

- обрывы ЛЭП и линий связи;

- падение опор;

- разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов, небольшие трещины в стенах;

- падение дымовых труб;

- небольшие вмятины, деформация трубопроводов, повреждение запорной арматуры, повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП;

- санитарные потери населения  в разрушенных зданиях до 5 %

При ураганах – ожидаются обрывы электропередач, повреждения крыш зданий, окон.

Подтопление — проникновение воды в подвалы через канализационную сеть, по разного рода канавам, подъём общего уровня грунтовых вод. Возникает в результате повышения горизонтов воды в реках при возведении таких гидротехнических сооружений как водохранилище, русловые плотины, судоходные каналы, насыщенных ранее безводным грунтом при фильтрации воды через дно и берега каналов. Характеризуются потерями воды из водопроводной и канализационных сетей, заилением русел рек. Естественной причиной подтопления является подъём уровня воды в море.

При наводнении в период весеннего половодья (из-за продолжительного подъёма воды по причине снеготаяния) уровень подъёма воды на реке Вычегда может быть до 6 - 7,5 м.

Объектов экономики, жизнеобеспечения и производственных объектов, попадающих в зону подтопления, на территории сельского поселения нет.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

На территории поселения возможны опасные метеорологические явления следующего характера: сильный ветер, ураганы, продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, продолжительный мороз. Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. В результате этих природных явлений разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и учреждений.

В результате сильных морозов, доходящих до минус 45ºС, практически останавливается работа всех производственных предприятий. На грани остановки работают предприятия энергетики. В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и отопительных приборов центрального отопления в зданиях.

Высокую опасность представляют грозы и гололедно-изморозевые явления.

Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе – 31 день и наименьшем – 1 день. Наиболее часто гололед возможен в ноябре – декабре и в марте.

В результате большого износа теплосетей происходит размораживание труб и батарей отопления в отдельных жилых домах, зданиях социального обслуживания.

Природные пожары - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся, в природной среде. Природные пожары, кроме прямого ущерба лесному хозяйству, угрожают и населенным пунктам.

Основные причины возникновения  лесных пожаров:

- грозы (10%),

- неосторожное обращение с огнём населения (70%),

- по вине лесозаготовителей (5%).

Остальные пожары происходят по неустановленным причинам.

Сельское поселение «Вольдино» имеет на своей территории леса, которые представляют опасность для появления природных пожаров.

В пределах сельского поселения «Вольдино» основным фактором риска возникновения ситуаций природного характера, осложняющим хозяйственную деятельность поселения являются природные пожары.

Для населения опасность лесных пожаров проявляется в угрозе непосредственного воздействия огня на людей и их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам домов и предприятий, а также в опасном задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей и может повлечь за собой эвакуацию населения. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Объектов экономики попадающих в зону поражения лесных пожаров на территории сельского поселения нет.

На территории района ежегодно происходит в основном от 30 до 60 лесных пожаров с общей площадью от 100 до 1000 гектаров наибольшее количество лесных пожаров зафиксировано в 2000 году – 59 с общей площадью 880 га, в 2010 году - 101 с общей площадью 2789 га., 2011 году – 64 с общей площадью 1090 га.

В целях своевременного реагирования по фактам возгорания лесного массива вблизи поселения, на территории сельского поселения «Вольдино» создано добровольная пожарная команда.

Карстовые процессы – совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами — гипсом, известняком, мрамором, доломитом и каменной солью.

В соответствии с приложением «В» СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» Основные положения» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 274) на территории сельского поселения «Вольдино» возможны карстовые процессы.

### 7.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории поселения возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- аварии на автотранспорте

Аварии на автомобильном транспорте в основном происходят по вине водителей (нарушение правил ПДД), но присутствуют и факты аварий из-за не надлежащего состояния дорог на территории сельского поселения.

Транспорт   является источником повышенной опасности и для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические и взрывчатые вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Объекты экономики, жилые дома, расположенные вблизи автодорог, могут попасть в зону возможного химического загрязнения (заражения) в случае  аварии с участием активных химических отравляющих веществ, в зоны разрушений при взрывных явлениях,  при аварии с  горюче-смазочными материалами.

- аварии на объектах промышленного производства

Аварий на объектах промышленного производства за последние 10 лет не выявлено.

- аварии на объектах  жизнеобеспечения

Аварии на объектах жизнеобеспечения, водоснабжения, коммунального хозяйства, энергетики и связи происходят на территории района в основном в зимнее время в период сильных морозов и в летнее время в результате действия неблагоприятных природных явлений (обрывы ЛЭП, линий связи и т.д.). Основными причинами аварий на объектах тепло-водоснабжения может являться большой износ тепло-водо сетей, большой износ оборудования котельных, не соблюдение технологического процесса во время строительства данных объектов, недостаточное финансирование для обновления или проведения ремонтов на вышеуказанных объектах.

Объекты жизнеобеспечения на территории сельского поселения «Вольдино»

Таблица 39

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес | Наименование объекта | Адрес и места нахождения объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | пст. Ягкедж | Водопровод | пст. Ягкедж, д. Пузла |  |
| 2. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2 | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | пст. Ягкедж | Котельная | пст. Ягкедж | Дрова |

При авариях на объектах жизнеобеспечения

аварии на объектах теплоснабжения

При аварии на магистральных и квартальных тепловых сетях нарушается ритмичная работа предприятий и организаций поселения, возможен выход из строя систем отопления в муниципальном жилищном фонде и в производственных зданиях, возможен слив воды с системы отопления.

Таблица 40

| - на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиболее аварийно-опасный участок (объект) | Принадлежность (организация, эксплуатирующая трубопровод) | Наименование аварии |  | Объекты потенциально опасные, жизнеобеспечения, школы и жилые дома, отключаемые от теплоснабжения в результате аварии | Количество населения, попадающего в зону отключения теплоснабжения | Возможные последствия при длительном отключении |
| 1 | Участок от котельной | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания» |  | Разрыв трубопровода | Объекты соцкультбыта | - | Разрыв систем отопления в учреждениях |

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий не охваченных централизованным теплоснабжением осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.

Следует отметить большой процент износа оборудования котельной и основных распределительных магистралей теплоснабжения.

Мероприятия по развитию сетей теплоснабжения на территории сельского поселения отражены в разделе «Теплоснабжение».

аварии на объектах электроснабжения

На объектах энергоснабжения возможны аварии с отключением энергоснабжения только отдельных организаций, на короткое время, обесточивание района маловероятно в виду ввода линии ВЛ 110 кВ на Войвож в 2008 году, которая обеспечивает район в снабжении электроэнергией без перебойно, круглогодично.

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения на территории сельского поселения отражены в разделе «Электроснабжение».

- пожары в жилом секторе

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем, а так же нарушение ППБ при эксплуатации электросетей.

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

При пожарах в жилом секторе

Таблица 41

| № п/п | - Наименование зданий | Площадь тыс. м2 | Возможные последствия пожара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ветхий жилищный фонд |  |  |

Возможны пожары и взрывы на коммунальных объектах.

Возможны пожары на объектах жизнеобеспечения: электроснабжения,  теплоснабжения; водоснабжения. При авариях возможно полное прекращение подачи электроэнергии в поселение. Возможно прекращение подачи теплоэнергии в отопительный период и прекращение водоснабжения.

Основными причинами пожаров  в жилом секторе являются:

- нарушение правил пожарной безопасности (ППБ) при эксплуатации электросетей;

- нарушение ППБ при эксплуатации печного оборудования;

- неосторожное обращение с огнём;

- нарушение ППБ при эксплуатации электронагревательных приборов;

- детская шалость с огнём.

- террористические акты

Террористические акты - проведение преднамеренных акций по нарушению работы систем жизнеобеспечения, выведению из строя инженерных систем и коммуникаций объектов, терроризм, захват заложников, бандитизм, заведомо ложные сообщения о теракте, массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, незаконное обращение (хранение) радиационно - опасных материалов, СДЯВ, ВВ, боеприпасов и др.

При обрушениях зданий, сооружений в результате террористических актов и производственных аварий

Таблица 42

| № п/п | Наименование зданий, сооружений | Максимальное количество жильцов в доме, населения, персонала предприятия, попадающего в зону ЧС | Наименование опасных факторов, влияющих на жизнедеятельность населения, персонала предприятия при выводе объектов из строя | Возможные последствия обрушения зданий и сооружений, воздействия опасных факторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОУ «Начальная школа – детский сад» с. Вольдино | 30 чел. | Нет | Безвозвратные потери до 90% |
| 2 | МОУ «Начальная школа – детский сад» д. Пузла |  |  |  |
| 3 | МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Ягкедж |  |  |  |

### 7.3. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории поселения существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы – нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Биолого-социальной ЧС на территории сельского поселения  могут стать эпизоотии. Вид возможной особо опасной болезни - бешенство животных.

Так же, плохая санитарная обстановка на территории населенных пунктов сельского поселения  может являться последствием ЧС природного и техногенного  характера.

Возможным очагом распространения инфекции на рассматриваемой территории могут являться несанкционированные свалки.

При инфекционных заболеваниях людей

Таблица 43

| № п/п | Населенные пункты, где возможна вспышка заболевания ( по данным ЦГСЭН МО) | Кол-во населе ния чел. | Вид инфекционного заболевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сальмонеллез |  | Дизентерия |  | - Вирусный гепатит |  | Дифтерия |  | Менингококковая инфекция |  |
|  |  |  | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год |
| 1 | с. Вольдино пст. Ягкедж д. Пузла | 270 477 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 43 (продолжение)

| № п/п | Населенные пункты, где возможна вспышка заболевания (по данным ЦГСЭН МО) | Кол-во насе ления, чел. | Вид природно-очагового инфекционного заболевания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лептоспироз |  | Туляремия |  | Гемморагическая лихорадка с почечным синдромом (кроме районов Кр. Севера) |  | Клещевой энцефалит (только южные районы республики) |  |
|  |  |  | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год | заболеваемость в предыдущем году (чел.) | прогноз на следующий год |
| 2 | с. Вольдино пст. Ягкедж д. Пузла | 270 477 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |

При заболеваниях сельскохозяйственных животных (эпизоотиях) и сельскохозяйственных растений (эпизоотиях)

Таблица 44

| -при эпизоотиях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инфекционного заболевания с/х животных (птицы) | Наименование населенного пункта, где возможна вспышка заболевания | Сельскохозяйственное предприятие | Вид животных | Поголовье | Возможное поголовье пораженных животных | Возможные последствия |
| 1 | Африканская чума свиней | СП «Вольдино» | КФХ | Свиньи |  |  | Падеж |

Таблица 45

| -при эпифитотиях |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование заболевания растений (наименование вредителей) | Наименование населенного пункта, где возможна вспышка заболевания | Сельскохозяйственное предприятие | Наименование сельскохозяйственных культур | Площадь возможного заболевания, га | Возможные последствия |
| 1 | Золотистая нематода | СП «Вольдино» | - | Картофель | От 0,2 до 1 га | Картофель непригоден к употреблению |

Эпидемиологическая обстановка:

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения «Вольдино» следует, что обстановка благополучная. При обнаружении фактов инфекционных заболеваний эвакуация заболевших производится автомобильным транспортом в МУ «Усть-Куломская ЦРБ».

Расчет сил и средств для ликвидации ЧС и проведения мероприятий по эвакуации населения связанных с инфекционной заболеваемостью людей

Таблица 46

| Наименование подразделения | Количество формирований / личного состава | Нормативное время готовности к выходу | Время прибытия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригады доврачебной экстренной медицинской помощи МУ «Усть-Куломская ЦРБ» | 2/8, техники 2 ед. | 3 мин. | По факту, в зависимости от удаления |  |
| Врачебно-сестринская бригада МУ «Усть-Куломская ЦРБ» | 5/21 техники 5 ед. | 3 мин. | По факту, в зависимости от удаления |  |
| ОМВД России по Усть-Куломскому району | 2/4, техники 2 ед. |  | По факту, в зависимости от удаления |  |

Эпизоотическая обстановка:

В районе фактов заболеваний животных в период с 2006 по 2013 год зафиксировано не было.

Чрезвычайные ситуации,  произошедшие на территории сельского поселения «Вольдино» с 2010 по 2015 г

Данные о чрезвычайных ситуации,  произошедших на территории сельского поселения «Вольдино» за данный период времени отсутствуют.

Исходя из географических, экономических особенностей, анализа работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения наиболее вероятны следующие основные опасности:

- Аварии на автомобильном транспорте.

- Лесные пожары.

- Аварии на объектах жизнеобеспечения.

- Природные явления (снежные заносы, ураганные ветры и сильные морозы).

- Пожары в жилых, общественных и производственных зданиях.

Во исполнение Федеральных Законов «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28 ФЗ, «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69 ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства Республики Коми от 27.12.2006 г. № 331 «Об организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности», должны быть разработаны и утверждены главой администрации сельского поселения «Вольдино» следующие документы:

- План гражданской обороны и защиты населения сельского поселения;

- План основных мероприятий администрации сельского поселения «Вольдино» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по администрации сельского поселения «Вольдино».

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства действующих предприятий поселения.

Планирование и реализация мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

### 7.4. Мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Территорий и организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне (постановление Правительства РФ от 19.09.1998 № 1115; постановление Правительства РФ от 03.10.1998 № 1149) в границах сельского поселения нет. Сельское поселение расположено в безопасном районе. Безопасный район - территория, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, возможного катастрофического затопления и подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Потенциально опасных объектов (ПОО) на территории сельского поселения – нет. В зону действия поражающих факторов ПОО, расположенных за пределами границ сельского поселения, территории сельского поселения не попадают.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов, объектов экономики и иных объектов и территорий поселения, безопасности на водных объектах разрабатываются на последующих уровнях проектирования (проект планировки и т.д.).

При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов гражданской обороны, необходимо учитывать требования СП 165.1325800.2014.

При проектировании застройки населённых пунктов, требуется учитывать противопожарные требования в соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

При проектировании на территории поселения системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с учётом размещаемого эвакуированного населения требуется учесть положения статей 1.2, 1.4 ВСН ВК.4-90.

Необходимо предусматривать устройство искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров с учетом имеющихся естественных водоемов и подъездов к ним.

В населенных пунктах по берегам рек следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года пожарными автомобилями.

Прогноз ущерба промышленного, сельскохозяйственного производства и численности пострадавшего населения при возникновении возможных чрезвычайных ситуаций

- для тушения пожаров на данной территории в сельском поселении «Вольдино» создано 1 пожарная часть (на три населенных пункта) в пст. Ягкедж.

Мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций природного характера

При угрозе ураганов, бурь, снежных заносов:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- приводятся в готовность силы и средства, создается запас коммунально-технического оборудования, объекты теплоэнергетики, водоснабжения переводятся на чрезвычайный режим работы, на них создаются резервные запасы топлива;

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава;

- организуется взаимодействие между службами, обеспечивающими жизнедеятельность населения.

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий  электрических сетей;

- укрепление зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита окон с наветренной стороны.

С получением прогноза об урагане организовать проведение мероприятий для исключения гибели людей, животных для сохранения продовольствия и кормов. Отключить электроснабжение. Герметизировать помещения для животных. По окончания урагана провести работы по оказанию помощи пострадавшим людям и животным, по восстановлению возможных разрушений зданий, сооружений, линий связи и электропередач.

При снежных наносах принять меры по ликвидации опасностей для людей и животных вследствие обрушения крыш и потолочных перекрытий.

Организовать расчистку дорог, проездов и подъездов к важным объектам (магазины), водоисточникам. Для проведения мероприятий по ликвидации снежных заносов привлечь формирования объектов и необходимую технику.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

-    теплозащита зданий;

- ветрозащита селитебных территорий от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений;

- резервирование котлов в источниках теплоснабжения (котельные в холодном резерве);

-   подключение резервных котлов;

-  приведение в готовность медицинских сил и средств.

- обучение населения правилам поведения при угрозе и возникновении урагана или бури.

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений:

- приводятся в готовность силы и средства;

- устанавливается круглосуточное наблюдение за измерением уровня воды, организуется оповещение населения об угрозе затопления и его действиях в случае подъема воды;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

- агролесомелиорация.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности Республики Коми, собственности муниципального образования, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса РФ.

Мероприятия по защите территорий при угрозе возникновения лесных пожаров:

- наземное патрулирование, дежурство на наблюдательных пунктах;

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- соблюдение мер пожарной безопасности при  лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- контроль за подготовкой сил и средств для локализации и ликвидации возможных природных пожаров, проверка и уточнение планов действий при пожарах;

- создание к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара;

- контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора;

- устройство заградительных минерализованных полос;

- подготовка населения к эвакуации из опасных зон;

- контроль за направлением распространения крупномасштабного пожара, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиление разъяснительной работы среди населения, школьников, отдыхающих и в организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров. Организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров;

- противопожарное обустройство территории лесного фонда средствами  наглядной агитации и информации малыми архитектурными формами;

- заключение договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

Мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Основные мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- предупреждение аварий в техногенной сфере проводится на конкретных объектах и производствах, выполняются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций и устранению причин их возникновения. Перечень мероприятий по предотвращению аварий на производственном объекте включает, в числе прочих, переход к безопасным технологиям производства, разработку декларации промышленной безопасности, паспорта безопасности объекта;

- совершенствование материально-технического обеспечения аварийно-спасательных формирований, а также создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

- постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического состояния автомобилей;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- оснащение производственных объектов различных учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей системами аварийного контроля и предотвращения аварий в соответствии с требованиями нормативной документации;

- замена устаревших и непригодных к дальнейшей эксплуатации пожарных сигнализаций в местах массового пребывания людей и на социально-значимых объектах.

Мероприятия по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на объектах экономики:

- строительство и ремонт пожарных водоемов, гидрантов и подъездов к ним;

- установка систем противопожарной сигнализации;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- профилактическая работа среди населения;

- продолжение работ по созданию и поддержанию в готовности противопожарных формирований и противопожарной техники.

Мероприятия по предупреждению и минимизации последствий аварий на объектах жизнеобеспечения поселения:

- проведение постоянного мониторинга и сбора данных с населения о фактах аварий на объектах жизнеобеспечения;

- поддержание в постоянной готовности сил средств, предназначенных для ликвидации последствий аварий на объектах жизнеобеспечения особенно в зимний период;

- незамедлительное принятие мер для ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения.

Мероприятия по защите территорий при угрозе террористических актов:

- проводится заседание оперативной группы, на котором определяются конкретные меры по предупреждению террористических актов и смягчению последствий от них на территории сельского поселения;

- ужесточается пропускной режим на территориях предприятий и организаций;

- организовывается дополнительный осмотр помещений и территорий предприятий и организаций с целью обнаружения подозрительных предметов;

- корректируются планы эвакуации персонала и пострадавших на предприятиях и организациях;

- проводится инструктаж работников предприятий и организаций по действиям при обнаружении взрывных устройств и при принятии сообщения об угрозе взрыва.

Мероприятия по защите от возможных опасностей чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпидемии:

- разработка оперативного плана первичных противоэпидемических мероприятий (по виду заболевания);

- проведение иммунизации населения;

- проведение иммунизации, телевидению сообщений об эпидемии;

- проведение локализации очага и выявление контакторов.

Мероприятия по защите территорий при угрозе эпизоотии:

- разработка оперативного плана первичных противоэпизоотических мероприятий (по виду заболевания);

- проведение иммунизации животных;

- передача по проводному радио, телевидению сообщений о проводимых мероприятиях по локализации и ликвидации очага.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории сельского поселения.

Согласно функциональному зонированию поселения, все объекты производственного, складского назначения располагаются в соответствующих зонах. Расстояния от границ земельных участков производственных объектов до зданий, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Размещение пожарных депо осуществляется в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». Сводом правил следует руководствоваться при определении числа и мест дислокаций подразделений пожарной охраны, независимо от вида пожарной охраны.

В настоящее время  пожарный пост Федеральной противопожарной службы МЧС России расположен  в селе Помоздино, с учетом того, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут согласно п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Для тушения пожаров на данной территории в сельском поселении «Вольдино» создана Пожарная часть в пст. Ягкедж (6 человек; 2 ед. техники).

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-	размещение новых объектов жилищного фонда, общественно-делового назначения, производственных и иных объектов с соблюдением требований пожарной безопасности, что имеет большое значение, так как уменьшается вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечивается более эффективное проведение спасательных работ;

-	размещение застройки с отступом от лесных массивов  в соответствии с п.15 ст. 69  «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ. Противопожарное расстояние от границ  застройки сельского поселения с одно- и двухэтажной индивидуальной жилой застройкой до лесных массивов принимается не менее 15 метров;

-	выполнение мероприятий по предотвращению распространения лесных пожаров и противопожарному обустройству лесного фонда (создание минерализованных полос, проведение опашки);

-	размещение источников наружного противопожарного водоснабжения: наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами и  водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения;

-	обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

-	обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

-	обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем зданиям и объектам. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта;

-		установка систем пожарной сигнализации;

-	постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, реконструкция и за	мена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям;

-	обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

-		профилактическая работа среди населения;

-	поддержание в готовности противопожарных формирований;

-	осуществление комплекса профилактических мероприятий, включающих в себя  проведение противопожарной пропаганды и противопожарное обустройство территориальных управлений.

В целях обеспечения противопожарных расстояний между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения, должны быть предусмотрены противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения в соответствии с гл. 16 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В целях обеспечения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками), а также от границ застройки сельского поселения «Озерный» до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках), должны быть предусмотрены противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками), а также от границ застройки сельского поселения «Озерный» до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

В целях обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, должны быть предусмотрены:

- требования к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарных подразделений в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения следует предусматривать в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).

Мероприятия по обеспечению наружным противопожарным водоснабжением (расчетное количество одновременных пожаров, расход воды на наружное пожаротушение, время тушения пожара и т.д.) предусматриваются в соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Сводом правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 178).

С целью предупреждения ЧС и снижения ущерба в случае их возникновения, выполнения мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения в зонах возможных ЧС всех видов создаются:

- объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов;

- местные резервы финансовых и материальных ресурсов за счет средств бюджета сельского поселения «Вольдино»;

- резервы финансовых и материальных ресурсов за счет средств министерств и ведомств, бюджета Республики Коми.

Номенклатура и объем резервов финансовых и материальных средств определяется органом, их создаваемом.

Администрация сельского поселения «Вольдино» в целях предупреждения или снижения последствий крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных и культурных ценностей, выполняет следующие функции

1) разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывает проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

3) организует в установленном порядке:

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработку и реализацию плана защиты населения от ЧС;

- аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;

- противопожарную пропаганду;

- информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;

- оповещение органов управления районного звена РСЧС, а также информирование населения о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения;

- мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы при угрозе и  возникновении чрезвычайных ситуаций;

- связь с общественностью и средствами массовой информации по вышеуказанным вопросам;

- введение особого противопожарного режима на соответствующей территории в случае повышенной пожарной опасности;

- поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств;

- организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района по вопросам предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и пожарной безопасности.

4) обеспечивает в пределах своей компетенции:

- обучение населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения в рамках генерального плана предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и жизнеобеспечения.

- Совершенствование систем мониторинга на территории сельского поселения.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

- Мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях:

- совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения  о чрезвычайных ситуациях, и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых образований и т.д.;

- укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях общественных зданий, приспособленных под нужды защиты населения;

- эвакуация из зон ЧС в соответствии с планом эвакуации;

- медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории поселения:

- усовершенствование транспортной инфраструктуры;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, защита и создание материальных резервов для их восстановления.

- Обеспечение пожарной безопасности территории сельского поселения.

### 7.5. Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях

Функции сбора, анализа, мониторинга и обобщения информации, доведение ее до других служб производится единой дежурно-диспетчерской службой администрации МР «Усть-Куломский». Для наблюдения за окружающей средой, обстановкой на объектах жизнеобеспечения, здравоохранения, образования, культуры на территории сельского поселения службы не функционируют.

Таблица 47

| № п/п | Вид наиболее вероятной ЧС на территории района | Место возникновения | Примерное количество |  | Разрушение |  | л/с и техника привлекаемая для АСДНР | Транспорт для эвакуации | Районы размещения эвакуируемого населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пострадавших | Погибших | жилого сектора | Объектов экономики |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Лесные, торфяные пожары; | При лесных пожарах в гослесфонде без угрозы населенным пунктам | До 5 чел. в случае верховых пожаров | - | - | - | Привлеченное население до 20 чел., техника в соответствии с планами привлечения, ДПФ 2 единицы техники пожарной части | - | - |
|  |  | с.п. «Вольдино» | 1077 | В случае верхового пожара от 10% до 20% от количества пострадавших | Частичное или полное уничтожение жилого сектора находящего на территории населенного пункта | Частичное или полное уничтожение объектов экономики находящего на территории населенного пункта |  | 1 автобус | Временное размещение в здании школы, родственников и резервном жилом фонде |
| 2 | Пожары в населенных пунктах; | СП«Вольдино» | До 3-5 чел. | До 2-3 чел. | Полное уничтожение деревянных домов | Полное уничтожение деревянных домов | 1 ПЧ | 1 автобус | родственники |
| 3 | Транспортные аварии; | Дороги Республиканского и Муниципального значения | До 3 чел. | До 1 чел. | - | - | - | - | - |

Остальные возможные ЧС связанные с  инфекционными заболевания, эпизоотии и эпифитотии не рассматриваются так как риск их возникновения в целом на территории Усть-Куломского района минимален за последние 10 лет были зафиксированы лишь единичные случаи заболеваниями сальмонеллеза и дизентерии у населения, заболеваний животных выявлено не было.

С целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в бюджете сельского поселения заложены минимальные средства.

Дополнительно при подготовке к циклическим погодным явлениям в администрации МР «Усть-Куломский» проводится ряд совещаний (заседания КЧС и ОПБ, эвакоприемной комиссии, расширенные заседания при главе МР «Усть-Куломский») с приглашением всех заинтересованных лиц, глав сельских поселений, это в частности при подготовке к весеннему паводку в марте текущего года с принятием нормативно-правового акта, при подготовке к летнему пожароопасному периоду в апреле т.г. также с принятием нормативно-правового акта, в соответствии с планом основных мероприятий в области ГО и ЧС регулярно проводятся тренировки и учения.

### 7.6. Защита населения (объемы, сроки, порядок осуществления мероприятий и привлекаемые для их выполнения силы и средства)

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309.

Согласно постановления Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», основным способом защиты населения, проживающего в безопасных районах, и населения, эвакуируемого из зон возможных сильных разрушений, возможного химического и радиоактивного заражения (загрязнения) и катастрофического затопления, в безопасных районах используются и приспосабливаются в период мобилизации и в военное время в заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Мероприятия по защите населения:

- усовершенствование транспортных связей;

- резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения;

- совершенствование существующей системы оповещения поселения и расширение зоны ее действия  с учетом новых  жилых  территорий;

- подготовка эвакоприемных мероприятий (на Схеме размещения объектов гражданской обороны обозначены объекты общественного назначения,  используемые  при эвакуации населения);

- определение общей потребности в защитных сооружениях гражданской обороны с обоснованием их вместимости и места расположения в пределах радиуса сбора укрываемых, согласно Схеме размещения объектов гражданской обороны;

- создание защитных сооружений гражданской обороны путем приспособления помещений в подвальных, цокольных и наземных этажах вновь строящихся зданий и сооружений, либо строительство отдельно стоящих защитных сооружений, ведение учета и поддержание их в постоянной готовности к использованию. (Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 г. № 1309);

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения медучреждениями, имеющими коечный фонд, создание необходимого запаса медицинских средств).

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Состояние готовности имеющегося фонда защитных сооружений

Для укрытия населения, на территории сельского поселения «Вольдино» имеются заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Республики Коми «О защите населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях совершенствования координации деятельности эвакуационных органов муниципального района «Усть-Куломский» на случай чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории сельского поселения «Вольдино» организован пункт временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения на территории в здании МОУ «Начальная школа-детский сад» с.Вольдино» (Согласно Постановления администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 14.04.2011 № 454 «Об эвакуационных органах муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»)

На территории сельского поселения «Вольдино» отсутствуют защитные сооружения гражданской обороны.

Перечень объектов ГО и место их расположения указаны на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Укрываемое население необходимо обеспечивать индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Обеспечение эвакуационных мероприятий автомобильным транспортом осуществляется исходя из фактического количества автотранспорта находящегося на балансе объектов экономики сельского поселения.

Радиационная и химическая защита

На территории сельского поселения «Вольдино», как и в районе в целом, радиационные и химические опасные объекты отсутствуют.

В системе СНЛК МР «Усть-Куломский» радиационную и химическую обстановку наблюдают 2 метеостанции и ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Усть-Куломском районе» которые на 100% укомплектованы квалифицированными специалистами и оснащены необходимыми приборами и оборудованием.  Уровень радиоактивного фона за 10 лет не превышал 15 мл. р/час, что соответствует уровню естественного радиоактивного фона.

Медико-биологическая защита

Эвакуация населения производится только в случаях указанных в п.7.1. В остальных случаях эвакуация не производится.

Территория поселения, подготовлена для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей.

### 7.7. Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и остального населения об угрозе возникновения ЧС. Информирование населения о возникновения ЧС

Оповещение  населения об угрозе возникновения возможной чрезвычайной ситуации  должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Система оповещения обеспечивает доведение информации и сигналов оповещения:

- до руководящего состава гражданской обороны и звена территориальной подсистемы РСЧС;

- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального образования, в соответствии с пунктом 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- населения, проживающего на территории сельского поселения.

На территории муниципального образования организована мобильная связь, предоставленная операторами сотовой связи «Мобильные Теле Системы», «Мегафон».

Вся территория сельского поселения «Вольдино» охвачена сотовой связью. Междугородная телефонная связь организована по цифровому потоку ВОЛС Сыктывкар – Усть-Кулом и  модема FlexDSL. В случае выхода из строя аппаратуры междугородной связи или кабеля предусмотрена резервная внутриобластная радиосвязь, поддерживаемая аппаратурой РТ-300.

Телевизионным вещанием охвачено 100 % населения поселения, около 5 % из которых либо не подключены к электроэнергии, либо не имеют телевизоров. Большой популярностью является спутниковое телевидение Триколор.

Также Усть-Куломским УЭ-18 Коми филиала ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» обслуживается централизованная система оповещения «Парма», включающая в себя оборудование П-160 – 2 комплекта, СЦВ – 2 комплекта, П-164 – 2 комплекта. В целом, охват населения различными средствами оповещения (проводное вещание, эфирное радиовещание, телевидение), составляет около 95 %.

ЕДДС администрации муниципального района, сбор, обработку и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет круглосуточно через действующие дежурно-диспетчерские службы, администрации сельских поселений, руководителей и персонал организаций, а так же население.

Информация об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения «Вольдино» представляется в ЕДДС администрации муниципального района или ЕДДС -01 немедленно в соответствии с Порядком сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории сельского поселения «Вольдино» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утвержденным постановлением администрации сельского поселения «Вольдино», если параметры поражающих факторов и источников аварий, катастроф и стихийных бедствий соответствуют установленным критериям информации об угрозе и возникновении  чрезвычайных ситуаций.

ЕДДС администрации муниципального района и ЕДДС – 01 при получении информация об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно обмениваются полученной информацией между собой.

Информация о чрезвычайных ситуациях передается за подписью главы сельского поселения, руководителя организации. (По формам донесения 1ЧС,2 ЧС, 3ЧС, 4ЧС и т.д.)

При передаче информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций персоналом организации, населением указывается место работы, должность, фамилия, имя, отчество или домашний адрес лица, передающего информацию.

Информация о закладке взрывных устройств, в исключительных случаях, когда возникает непосредственная угроза жизни и здоровью людей, принимается от анонимных источников.

Лицо, подписавшее документ, или передавшее по телефону информацию об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, несет всю полноту ответственности за достоверность его содержания.

Схема организации сбора и обмена информацией  в области защиты населения и территорий от ЧС на территории МО. (Постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 02.03.2011 г. № 200)

Дежурные службы организаций, силы и средства которых привлекаются для ликвидации ЧС

Штаб ликвидации ЧС

Оперативный дежурный ЕДДС МР «Усть-Куломский»

Глава сельского

поселения «Вольдино»

Отдел общественной безопасности администрации МР «Усть-Куломский»

ЕДДС – 01 (ФГКУ "7 отряд ФПС РФ по РК")

СХЕМА

Оповещения и связи при возникновении чрезвычайных ситуаций

на территории сельского поселения «Вольдино»

Работники и персонал,

находящиеся на рабочих местах

Дежурно-вахтенная служба объекта, на котором произошла  авария, ЧС

Любое лицо, заметившее аварию или ЧС

Объектовые силы и средства, привлекаемые для ликвидации аварии или ЧС

Локальная система оповещения

Руководитель организации

Оперативная группа

КЧС и ОПБ

Глава сельского

поселения «Вольдино»

Дежурные службы: 94-8-81,

ЕДДС муниципального

района

Глава администрации МО МР Усть-Куломский

Комиссия по ЧС и ПБ МО МР Усть-Куломский

Управление (отдел) по делам ГОЧС МО МР Усть-Куломский

Силы и средства других организаций, органов исполнительной власти Усть-Куломского района, привлекаемые для ликвидации аварии или ЧС

Порядок действий администрации сельского поселения «Вольдино»

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

Таблица 48

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД,, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада» Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | с. Вольдино | Информирование ЕДДС т. 94881 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» ОАО « МРСК Северо-запада» Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | с. Вольдино | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели совет МКД, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада» Филиал ОАО «Коми тепловая компания» Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | с. Вольдино |  |
| Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД Администрация СП | Администрация сельского поселения «Вольдино» с. Вольдино, ул. Центральная, д.61а, тел. 97 - 7- 36; | Информирование ЕДДС МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  |  |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД Глава СП |  |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава СП |  |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД Глава |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Глава СП |  |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД |  |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада», Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | Администрация сельского поселения «Вольдино» с. Вольдино, ул. Центральная, д.61а, тел. 97 - 7- 36; |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада», Филиал ОАО «Коми тепловая компания» |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Собственники и наниматели жилых помещений, председатели советов МКД Глава СП | Администрация сельского поселения «Вольдино» с. Вольдино, ул. Центральная, д.61а, тел. 97 - 7- 36; |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава СП |  |  |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Глава СП, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада», Филиал ОАО «Коми тепловая компания» |  |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Глава СП, ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго», ОАО «МРСК Северо-запада», Филиал ОАО «Коми тепловая компания» |  |  |

Объем, сроки, привлекаемые силы и средства, порядок осуществления мероприятий по предупреждению или снижению воздействия ЧС:

При всех видах чрезвычайных ситуаций в сельском поселении спланирован вывод части населения в безопасные районы пешим порядком.

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях продуктами питания и предметами первой необходимости возложено на спасательную службу торговли и питания сельского поселения «Вольдино».

Спасательная служба торговли и питания сельского поселения «Вольдино»:

- разрабатывает и проводит мероприятия по созданию запасов продовольствия и промышленных товаров первой необходимости;

- обеспечивает питанием, обменным фондом одежды, белья, обуви личный состав формирований, а также пострадавших граждан, в соответствии с установленными нормами.

В случае невозможности приготовить горячую пищу, личному составу формирований выдаются сухие пайки.

При магазинах, осуществляющих свою деятельность в населенных пунктах сельских поселений имеются складские помещения, позволяющие создавать запасы продовольственных и непродовольственных товаров в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим)

Порядок оповещения органов управления РСЧС, рабочих, служащих и остального населения о возникновении ЧС

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций локального уровня оповещение руководящего состава и сил РСЧС, персонала организации организуется дежурно-диспетчерской службой и руководителем организации по объектовой системе оповещения.

При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального уровней  оповещение руководящего состава и сил РСЧС территориального звена РСЧС, дежурно-диспетчерских служб организаций  и населения, находящихся в опасной зоне, организуется ЕДДС администрации муниципального района по муниципальной системе оповещения, дежурно-диспетчерскими службами  и руководителями организаций, попавших в зону чрезвычайной ситуации, по локальным и объектовым системам оповещения.

Развертывание и приведение в готовность сил и средств РСЧС, привлекаемых к

АСДНР, их состав, сроки готовности и предназначение. Организация работ

В зависимости от сложившейся обстановки, масштаба возникшей ЧС решением Главы МР «Усть-Куломский» – руководителя администрации района, вводится Режим чрезвычайной ситуации и органами управления и силами районного звена РСЧС, проводимыми следующие основными мероприятиями:

- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- оповещение руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств районного звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия между органами управления и организациями по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы районного звена РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:

а) локальной - силами и средствами организации;

б) муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления;

в) межмуниципальной и региональной - силами и средствами органов местного самоуправления муниципальных образований, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, и органов исполнительной власти Республики Коми;

г) межрегиональной и федеральной - силами и средствами органов исполнительной власти Республики Коми и в установленном порядке органов исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных главой МР «Усть-Куломский» – руководителем администрации района, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:

а) проведение эвакуационных мероприятий;

б) остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

в) на проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

г) ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;

д) разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;

е) использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

ж) привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;

з) привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;

и) принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о принятых ими в случае крайней необходимости решениях Главу МР «Усть-Куломский» - руководителя  администрации района, главу сельского поселения «Вольдино» и руководителей организаций.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района проводятся следующие мероприятия:

- осуществляется ежедневный контроль за состоянием окружающей среды, сбор данных производится ЕДДС администрации МР «Усть-Куломский» и ЕДДС 01;

- при обнаружении предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций (получение прогнозов метеослужб и т.д.) организуется незамедлительное оповещение сил и средств постоянной готовности и сил нештатных аварийных формирований в зависимости от вида предполагаемой ЧС;

- организуется оповещение населения территорий в зависимости от вида предполагаемой ЧС;

- с целью обеспечения безопасности населения и объектов экономики организуется проведение ряда превентивных мероприятий в зависимости от вида предполагаемой ЧС;

- производится уточнение группировки сил и средств и при необходимости готовятся запросы в вышестоящие органы власти по дополнительному обеспечению их необходимым имуществом и инвентарем, на выделение необходимых финансовых затрат;

- производится уточнение резервного жилого фонда для граждан и мест для эвакуации населения;

- уточняются мероприятия по медицинскому и другому всестороннему обеспечению населения.

Расчет дополнительных сил и средств для локализации

и ликвидации аварийных ситуаций

Таблица 49

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» ОАО « МРСК Северо-запада» | ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» ОАО «МРСК Северо-запада» | Диспетчерская служба т. 94105 | 1 час | 3 | 1 | Устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2 | Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | Филиал ОАО «Коми тепловая компания» | Диспетчерская служба т. 93608 | 1-2 часа | 1-3 | 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельной, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях, неисправностей в сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (в границах балансовой принадлежности) |
| 3 | Жители многоквартирных домов, избравших непосредственный способ управления, собственники индивидуальных жилых домов | ПО « Южные электрические сети» филиала «Комиэнерго» ОАО «МРСК Северо-запада» (в случае наличия договорных отношений) Филиал ОАО «Коми тепловая компания» (в случае наличия договорных отношений) Иные лица на основании договорных отношений | Диспетчерская служба т. 94105 Диспетчерская служба т. 93608 | 3 часа 1-2 часа | 3 2 | 1 1 | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, неисправностей в сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в первую очередь в местах общего пользования (в домах, заключивших договор на обслуживание) |

### 7.8. Обеспечение действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР

С целью обеспечения действий сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для проведения АСДНР проводится ряд следующих мероприятий:

- ведение разведки, определение границ зоны чрезвычайной ситуации;

- радиационное и химическое обеспечение;

- инженерное обеспечение;

- медицинское обеспечение;

- материальное и финансовое обеспечение;

- транспортное и техническое обеспечение;

- тыловое обеспечение.

Охрана общественного порядка

Ведение разведки, определение границ зоны чрезвычайной ситуации

Таблица 50

| № п/п | Вид разведки | Формирования, осуществляющие разведку | На базе какой организации создается | Укомплектованность формирований |  |  | Степень и сроки готовности | Основные направления, маршруты разведки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с (чел.) | Транспортом (%) | Приборами и оборуд. (%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Лесные и торфяные пожары (авиационная) | Усть-Куломское авиаотделение | ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» | 25 | 100 % | 100 % | «Ч»+30 мин | ГКУ "Усть-Куломское лесничество", ГКУ "Пруптское лесничество", ГКУ "Помоздинское лесничество", ГКУ Усть-Немское лесничество" |
| 1.1. | Лесные и торфяные пожары (наземная) | Группы по разведке лесных и торфяных пожаров лесничество | ГКУ «Усть-Куломское лесничество» | 16 | 100 % | 100 % | «Ч»+1.00 | ГКУ «Усть-Куломское лесничество» |
| 2 | Разведка пожаров, взрывов и разрушений на объектах экономики, в зданиях и сооружениях жилого и социально бытового назначения | Звено пожарной разведки | ПЧ, ФГКУ "7 отряд ФПС по РК", 14 отряд ППС по РК, ПЧ 143 | 10 | 100 % | 100 % | «Ч»+30 мин. | Объекты экономики, здания жилого и социально-бытового назначения, расположенных на территории сельского поселения |
| 4 | Разведка аварий на автомобильном транспорте | Звено автотранспортной разведки | ГИБДД ОМВД России по Усть-Куломскому району | 3 | 100 % | 100 % | «Ч»+30 мин | Автодороги на территории муниципального образования СП «Вольдино» |
| 5 | Разведка аварий на коммунальных объектах жизнеобеспечения | Звено разведки объектов жизнеобеспечения | Усть-Куломский филиал ОАО «Коми тепловая компания» | 3 | 100 % | 100 % | «Ч»+2.00 | Котельная в пст. Ягкедж, водозаборная станция |
| 6 | Разведка аварий на электро-энергетических системах (сетях) | Звено электро-энергетических разведки | Усть-Куломский РЭС ПО ЮЭС «Комиэнерго» | 3 | 100 % | 100 % | «Ч»+1.00 | ЛЭП, трансформаторные станции |
| 7 | Разведка зон массовых инфекционных заболеваний | Звено санитарно-эпидемиологической разведки | ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Усть-Куломском районе Республики Коми» | 3 | 100 % | 100 % | «Ч»+1.00 | МО МР «Усть-Куломский» |
| 8 | Разведка зон инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных | Звено ветеринарной разведки | ГУ РК «Усть-Куломская станция по борьбе с болезнями животных» | 3 | 1 |  | «Ч»+1.00 | КФХ и частные лица поселения, содержащие скот |

Силы привлекаемые для радиационного и химического обеспечения на поселении отсутствуют.

Инженерного обеспечения

Таблица 51

| № | Мероприятия инженерного обеспечения | Перечень и объем работ инженерного обеспечения | Наименование организаций выполняющие работы | Личный состав | Техника используемая для инженерного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Строительные материалы |  |  |  | Время проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | грузовые | автокраны | трейлеры | трактора | бульдозера | экскаваторы | сварочные ап. | пиломатериалы | кирпич | цемент | гвозди |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Лесные и торфяные пожары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание противопожарных разрывов | 1.Прокладка минирализированных полос 2.Очистка минирализированных полос от сгораемых материалов | ООО "Барс", Усть-Куломская ДРСУч, ООО "Комилесбизнес", ООО "Коми лесная компания Монди СЛПК" | 125 |  |  | 9 | 21 | 13 |  |  |  |  |  |  | 10 часов |
| 2. Аварии с выбросом АХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нет предприятий использующих АХОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пожары, взрывы и разрушения на объектах экономики, зданиях и сооружениях жилого и социально-бытового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбор завалов |  | Привлеченное население от АСП | 20 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 часов |
| 2 | Погрузка и вывоз разрушенного материала |  | местные предприятия | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 10 часов |
| 4. Аварии на автомобильном транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Освобождение проезжей части |  | Усть-Куломское ДРСУч, ООО «Монди СЛПК», ООО "Комилесбизнес" | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | В течение 2-3 часов |
| 5. Аварии на коммунальных объектах жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по поиску места аварии | Выполнение работ по отрывке поврежденных труб и т.д. | Усть-Куломский филиал ОАО "КТК" | 10 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | До 5 часов |
| 6. Аварии на электроэнергетических системах (сетях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведении работ по установке опор |  | Усть-Куломский РЭС ПО ЮЭС | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | До 5 часов |
| 7. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уничтожение трупов животных | Захоронение пораженных животных | ООО "Барс" под руководством Усть-Куломской СББЖ" | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 100 куб.м. |  |  | 10 кг. | 10 часов |

Медицинского обеспечения

Таблица 52

| № | Наименования, проводимых мероприятий | Организации и предприятия, выполняющие работы | Объем проводимых мероприятий | Силы и средства |  |  | Откуда получают медицинские средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав | Техника | Медицинские средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развертывание дополнительных 200 коек на базе МУ «Усть-Куломская ЦРБ» | МУ «Усть-Куломская ЦРБ» | Оборудование стационаров на базе Усть-Куломского детского сада № 8 в количестве 130 коек | 30 | 10 | В соответствии с планами МУ "Усть-Куломская ЦРБ" | МУ «Усть-Куломская ЦРБ» |

Транспортного и технического обеспечения

Таблица 53

| № | Организации и предприятия, выделяющие автомобильную технику | Наименование автомобильной техники, выделяемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций (Л) и тылового обеспечения (Т) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | автобусы | грузовые | легковые | специальные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | СПК «Помоздино» |  |  |  |  |  |
|  | КФХ «Уляшев М.Н.» |  |  |  |  |  |

Управление мероприятиями территориального звена РСЧС:

Руководителем местного звена РСЧС является Глава сельского поселения «Вольдино». В пределах своих полномочий он осуществляет самостоятельно:

- подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организует их проведение;

- осуществляет в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

- осуществляет финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении. При недостаточности своих сил и средств обращается за помощью к руководителю администрации МР «Усть-Куломский»;

- содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях.

Координационными органами местного звена РСЧС являются:

- на местном уровне (в пределах муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения «Вольдино»;

Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение персонального состава комиссий и определение их компетенции осуществляются решениями главы сельского поселения.

Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в приказах об их создании.

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения «Вольдино» возглавляет глава сельского поселения «Вольдино».

Основными задачами комиссий по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с их полномочиями являются:

а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

б) координация деятельности органов управления и сил городского звена РСЧС;

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми и нормативными правовыми актами муниципального образования МР «Усть-Куломский».

Постоянно действующими органами управления местного звена РСЧС являются:

– специалисты (работники), уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Организация взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Порядок взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО СП «Вольдино» определяется постановлением администрации сельского поселения «Вольдино».

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, в том числе | га | 272847 | 272847 | 272847 |
|  | с. Вольдино | га | 127,70 | 128,70 | 128,70 |
|  | пст. Ягкедж | га | 121,60 | 121,60 | 121,60 |
|  | д. Пузла | га | 127,40 | 130,50 | 130,50 |
| 2. | Население, в том числе | чел. | 1077 | 1097 | 1120 |
|  | с. Вольдино | чел. | 270 | 275 | 281 |
|  | пст. Ягкедж | чел. | 477 | 486 | 496 |
|  | д. Пузла | чел. | 330 | 336 | 343 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Существующий жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 18,8 | 20,2 | 21,7 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 17,4 | 18,4 | 19,3 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Образовательные учреждения, в том числе: | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.2. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры и искусства | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.5. | Объекты физической культуры и спорта | объект | 1 | 2 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 5 | 6 | 8 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения | км | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 5.3. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | н/д | 19,8 | 27,0 |
|  | в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | - | 16,5 | 22,4 |
| 6.1.2. | Протяженность водопроводных сетей | км | 2,3 | 4,0 | 5,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Среднесуточное поступление сточных вод - всего | м3/сут | н/д | 20,6 | 28,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | м3/сут | - | 16,5 | 22,4 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребление электроэнергии | тыс. кВт ч | н/д | 1206,7 | 1512,0 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/час | н/д | 8,22 | 7,90 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа | м3/ час | - | 168 | 172 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 840 | 1680 |
| 7.2. | Свалка ТБО | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Особо охраняемые природные территории и объекты |  |  |  |  |
| 9.1. | Объекты культурного наследия | ед. | 13 | 13 | 13 |
| 9.2. | Особо охраняемые природные территории | ед. | - | - | - |